FISA DE OFERTA

,, LN3-Reparare redresor RUN nr.2,seria 17,220 V c.c;200 A ; 3x400V c.a.-Panouri c.c.,din CTE Grozavesti ”

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Cant. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pret unitar | Pret total |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Reparare redresor RUN nr.2, seria 17, 220 V c.c. ; 200 A ; 3 x 400 V c.a.: |  |  |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de control si reglare numerica – DCRN 05 | buc |  | 1 |  |  |
| 2 | Panou operator PO 07 | buc |  | 1 |  |  |
| 3 | Placa supraveghere sigurante PSS | buc |  | 1 |  |  |
| 4 | Placa surse si masura PSM | buc |  | 1 |  |  |
| 5 | Placa circuit RC - PRC | buc |  | 1 |  |  |
| 6 | Inlocuire componente, adaptare circuite, curatare, vopsire usa, verificari si probe functionale redresor | buc |  | 1 |  |  |
| Total valoare (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |

(*)Perioada de prestarea a serviciilor: 45 de zile calendaristice, de la predarea frontului de lucru. Serviciile se pot intrerupe daca beneficiarul este nevoit sa organizeze o procedura de achizitie pentru piesele neconforme depistate in urma diagnozei.

NOTA : Toate materialele marunte vor fi asigurate de prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Prestatorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale serviciilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Cuantum garanţie:5% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Plata numerar |
| Documente însoţitoare : : conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa pentru prestarea serviciilor: - CTE Grozăveşti: Splaiul Independenţei, nr.229, sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor de reparatii se face astfel : - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: irena.itucristea@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)