FISA DE OFERTA

pentru

LN3 - Reparatii cu inlocuire kit-uri antipanica usi metalice Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1: LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Reparatii usi metalice antifoc duble cu inlocuire kit antipanica Padilla sau echivalent montat pe usa activa inclusiv amortizor GEZE sau echivalent, probe si reglaje - Conform ANEXA 2 la CS | buc | 7 |  |  |  |  |
|  | Reparatii usi metalice antifoc duble cu inlocuire kit antipanica Padilla sau echivalent montat pe usa activa fara amortizor, probe si reglaje -Conform ANEXA 2 la CS | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | Reparatii usi metalice antifoc simple cu inlocuire kit antipanica KALE sau echivalent montat pe usa simpla inclusiv amortizor KALE sau echivalent, probe si reglaje - Conform ANEXA 3 la CS | buc | 6 |  |  |  |  |
|  | Reparatii usi metalice antifoc simple cu inlocuire kit antipanica KALE sau echivalent montat pe usa simpla fara amortizor, probe si reglaje - Conform ANEXA 3 la CS | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Reparatii usa metalica antifoc dubla cu inlocuire kit antipanica montat pe usa activa, inclusiv amortizor NINZE sau echivalent, probe si reglaje - Conform ANEXA 4 la CS | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Reparatii usa metalica antifoc si antiscanteie cu inlocuire kit antipanica montat pe usa activa, inclusiv amortizor YALE sau echivalent, probe si reglaje - Conform ANEXA 5 la CS | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Curatare, degresare, desprafuire si vopsitorie usi metalice exterioare (inclusiv rama metalica si praguri) prin aplicarea a 1 strat de grund SILUREX SA (sau echivalent) si 2 straturi de vopsea vinil esterica SILUREX D (sau echivalent) - se va mentine culoarea existenta |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare albastra | mp | 55 |  |  |  |  |
|  | Demontare usa PVC existenta, evacuare si transport la locul indicat de beneficiar | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Confectionare si montare usa dubla din profil de aluminiu prevazuta cu sistem antipanica pentru usi duble, proba si reglaje -Conform ANEXA 6 la CS | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total Lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

- In cazul in care se vor asigura produse echivalente, toate lucrarile (inclusiv adaptari sau modificari) si

materialele necesare efectuarii acestor lucrari vor fi asigurate de catre executant. In acest caz nu se vor lasa gauri neacoperite in usa.

- Inainte de inceperea efectiva a lucrarilor se vor efectua masuratori finale in instalatie.

- In timpul reparatiilor se va avea in vedere ca revizia cu inlocuire a componentelor sa se faca astfel

incat 1 usa sa nu lase indisponibila mai mult de 8 ore, urmand in acest sens a se intocmi cu beneficiarul un grafic de prioritati.

- Toate materialele, respectiv sculele, dispozitivele, utilajele, aparatura necesare efectuarii acestor

lucrari vor fi  asigurate de catre executant.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1)Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2)Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand in totalitate cerintele caietului de sarcini. 3)In oferta tehnica ofertantul va certifica efectuarea tuturor lucrarilor solicitate in Anexa nr.1 a prezentului caiet de sarcini. 4)In oferta tehnica ofertantul va certifica asigurarea tuturor materialelor/produselor necesare executarii lucrarilor de reparatii. 5)In oferta tehnica ofertantul va certifica asigurarea tuturor sculelor, aparaturii, utilajelor, dispozitivelor necesare executarii tuturor lucrarilor de reparatii ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, precum si intreaga logistica (inclusiv personalul aferent) necesar intregii activitati ce urmeaza a fi executata. 6)In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informaţii privind termenul de execuţie si garantiile tehnice ofertate. 7)In oferta tehnica ofertantul va certifica asigurarea intregului personal specializat pentru efectuarea lucrarilor de reparatii ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini. 8)In oferta tehnica ofertantul va garanta realizarea lucrarilor efectuate conform tuturor prevederilor capitolului VII / 8, 9 - a prezentului caiet de sarcini. 9)In oferta tehnica ofertantul va garanta respectarea termenelor de realizare a lucrarilor de reparatii, cu prezentarea si respectarea graficului de executie conform prevederilor capitolului V al prezentului caiet de sarcini. 10)In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 11)In oferta tehnica ofertantul va face dovada implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard echivalent acestui sistem de management al calitatii. 12)In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice), Hotararea nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, prezentand o declaratie in acest sens. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ 8. Acceptat □ Neacceptat □ 9. Acceptat □ Neacceptat □ 10.Acceptat □ Neacceptat □ 11.Acceptat □ Neacceptat □ 12.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata executie: 30 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Vest – Bd Timisoara nr.106, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia pe faze de executie, respectiv la terminarea lucrarilor. - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

……………………………