FISA DE OFERTA

Elemente capsulate pentru baterii stationare

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 1 | - Element tip LSE 2 - 300 Ah, 2 Vcc/Bateria de 220 Vcc; dimensiuni 185x120 mm; se va livra inclusiv kitul de instalare. | Buc | 108 |  |  |  |  |
| 2 | - Element tip LSE 2 - 300 Ah, 2 Vcc/Bateria de 48 Vcc; dimensiuni 185x120 mm; se va livra inclusiv kitul de instalare. | Buc | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Element tip LSE 2 - 300 Ah, 2 Vcc/Bateria de 24 Vcc; dimensiuni 185x120 mm; se va livra inclusiv kitul de instalare. | Buc | 12 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul va prezenta propunerea tehnica emisa de producator, redactata in limba romana, odata cu oferta financiara. Se vor prezenta fise tehnice ale produsului ofertat, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata. In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produsului ofertat. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Oferta tehnică va conţine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 90 zile de la semnarea contractului Adresa de livrare : CTE SUD, str Releului 2, sect 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5% din val.contractului Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - plata cu numerar la casieria achizitorului Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ □ □ □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 24 de luni | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)