FISA DE OFERTA

LN 3 – Reparatie convertizor de frecventa tip VACON  aferent ventilator aer - CAF nr. 3 din CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Reparatie convertizor de frecventa tip VACON NXS00725A2H0SSSA1A3 (seria S/N 10568642) aferent ventilator aer - CAF nr.3, cu inlocuire componente defecte: placa redresor -1 buc., redresor – 1 buc., ansamblu bobina – 1 buc. Verificare finala convertizor de frecventa si probe cu motorul cuplat, care se vor executa la sediul firmei specializate | Buc. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Asistenta tehnica la PIF a convertizorului dupa montaj in instalatie. | Buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Transportul dus / intors la / de la sediul firmei specializate in vederea reparatiei, intra in sarcina prestatorului.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul va prezenta propunerea tehnica emisa de producator, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
|  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:10 % | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare este de 30 zile calendaristice de la predarii frontului de lucru | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar : - CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)