FISA DE OFERTA

- pentru

Piese de schimb pentru  sistemul de monotorizare on-line vibratii TA3-TA4 din CTE Progresu

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumire echipament ,desen executie | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA ) | Pret total lei (lei fara TVA | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traductor 3300 8 mm Bently M10x1, lungime cablu 1 m, cod 330103-0-10-10-11-00 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Cablu de prelungire pentru traductor de 8 mm, lungime 4 m, cod 330130-040-12-00 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Traductor 3300 XL 11 mm - M14x1.5, lungime cablu 1 m, cod 330703-0-50-10-11-00 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Cablu de prelungire pentru traductor de 11 mm, lungime 4 m, cod 330730-040-12-00 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Traductor 3300 XL 25 mm , lungime cablu 1 m, cod 330851-02-0-40-10-00-05 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Cablu de prelungire pentru traductor de 25 mm, lungime 4 m, cod 330854-040-24-05 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Cartela proximitor 3500 / 42 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Proximitor (adaptor de semnal) 8 mm 3300XL, cod 330180-51-00 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Proximitor (adaptor de semnal) 11 mm 3300 XL, cod 330180-51-00 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Proximitor (adaptor de semnal) 25 mm 3300 XL, cod 330180-91-05 | buc | 2 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001: editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. Nu se accepta niciun fel de modificare a circuitelor sau a instalatiei existente. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Pentru piesele de schimb la care se fac incercari, se considera calitatea indeplinita atat timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantia tehnica: este de 24 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Garantie buna executie: 5% Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - depunerea la casieria achizitorului, in numerar Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. Nu se accepta constituirea garanției de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Plata numerar |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia :receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit beneficiar-CTE Progresu in interval orar 7-15, in zilele lucratoare ,cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 75 zile calendaristice de la data perfectarii contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti - CTE Progresu- str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)