FISA DE OFERTA

- pentru

Aparatura de iluminat si lampi electrice

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr.crt. | Denumire produs | UM | SUD | PROG. | TOTALELCEN | Pret unitar (lei fara TVA | Pret total lei (lei fara TVA | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bec LED E27, 17,5 w-echiv. 150 w, 240 v, 2500 lm, lumina rece(6500K) | buc | 250 | 30 | 280 |  |  |  |  |
| 2 | Bec LED E 40,40 w, 220 v, 4000 lm, 6500 K, 25.000 h, dimensiuni max. 221x90 mm,format clasic para | buc | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Bec LED E27, 12,5 w, 220 v, 1521 lm, 6500 k,format para | buc | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Bec LED E27, 630 lm, , 24 v AC/DC, 4200K, 98x53 mm | buc | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 5 | Tub LED 8 w, G13 T8, 800 lm,L= 600 mm, 6500 k | buc | 50 | 100 | 150 |  |  |  |  |
| 6 | Tub LED 16 w, G13 T8, 1600 lm, L= 1200 mm, 6500 k | buc | 100 | 50 | 150 |  |  |  |  |
| 7 | Corp lampa ilum. LED 2x18 w, G13 T8, L=1200 mm, IP 65, material dispersor-policarbona | buc | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Proiector \led 100 w, pt. exterior,220 v, 8600 lm, 4000 k,IP 65 | buc | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Bec vapori sodiu LVS 150 w, E40 | buc |  | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Bec vapori sodiu LVS 250 w, E40 | buc |  | 35 | 35 |  |  |  |  |
| 11 | Igniter 250 w | buc |  | 35 | 35 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Garantia tehnica:minim 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă la achizitor se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data livrarii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)