FISA DE OFERTA

LN1, LN2 – Intretinere/ service si reparatii accidentale pentru compresoarele de aer BOGE  aferente instalatiei Cristal – Unitate flotatie din dotarea  CTE BUCURESTI SUD

DENUMIRE PRESTATOR…………………………………………………………………………………………………..

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICIU | UM | Cantite | Pret unitar | Pret total | Contractant General | Subcontractant ………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | COMPRESOARE DE AER BOGE TIP SBD 250/150D Sectia cazane – Instalatia Cristal – Statie flotatie Total 2 buc. | Ore interv/an | 16 |  |  |  |  |
| 1 | INTERVENTII PROGRAMATE |  |  |  |  |  |  |
|  | In cadrul fiecarei interventii programate la compresoarele de mai sus se vor efectua urmatoarele servicii: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Verificare traseu ulei, remediat eventuale scurgeri ulei si verificare butelie aer comprimat. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Verificat instalatie electrica, AMC, legaturi electrice ,curatare, verificare presostate, electroventil, verificare supape siguranta si retinere sau inlocuire piese defecte. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Gresare/inlocuire(cand este cazul) rulmenti motor electric. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Verificare transmisie motor electric – bloc de compresie, remediere eventuale defectiuni, verificare ventilator, verificare amortizor de zgomot/inlocuire piese de schimb. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Verificare si inlocuire consumabile filtre de aer si piese de schimb. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Verificare, curatare sistem de drenare, purjor automatde condens, inlocuire piese |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Interventii accidentale (la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate) | Ore interv/an | 8 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

-  * Se precizează numele subcontractantului

-Piesele de schimb /consumabilele vor asigurate de beneficiar.

- Materialele marunte(rulmenti motor, elemente etansare, etc) se asigura in totalitate de prestator.

- Ofertantul este singurul raspunzator de modul in care a negociat preturile cu furnizorii sai de materiale, echipamente, piese de schimb, utilaje şi de normele de

consum pe  care le-a avut in   vedere la stabilirea preturilor din oferta

- In preturile unitare din coloana 7 vor fi cuprinse in totalitate cheltuielile de manopera (inclusiv CAS si ajutor de somaj, etc.).

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Termenul de prestare: conform capitol V. din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Garantie tehnica 1.Perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatei, pana la data urmatoarei interventii programate. 2.Perioada de garantie tehnica pentru interventiile de tip accidental este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 3.Perioada de garantie tehnica pentru serviciile de inlocuire piese schimb si consumabile este de 6 luni de l adata semnarii procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor – anexa nr. 3 la caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garntie de buna executie 10% din valoarea contractului Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca in conformitate cu Notificarea ANAP , publicata pe site-ul oficial www.anap.gov.ro – sectiunea Notificari ANAP - Notificarea privind acceptarea în procedurile de achiziție publică / sectorială a garanțiilor de participare / de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de buna executie prin instrumente de garantare emise de institutii nebancare. Va rugam asadar sa aveti in vedere prevederile acestei notificari, pentru instrumentul de garantare de buna executie pe care urmeaza sa il emiteti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)