FISA DE OFERTA

LN1, LN2 – Intretinere/ service si reparatii accidentale pentru compresor de aer  aferent cazan abur nr. 1 din cadrul  CTE GROZAVESTI

DENUMIRE PRESTATOR…………………………………………………………………………………………………..

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICIU | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total | Contractant General | Subcontractant ………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Compresor dde aer: ALUP – tip SONETTO 10, seria ITJ nr. 429092 ( P motor= 7,5 kV; p. max = 8 bar) |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Servicii care se efectueaza la fiecare interventie programata | Ore interv | 10 |  |  |  |  |
| 1 | Verificare si curatare radiator aer-ulei |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Verificare traseu ulei, aer; remediere eventuale pierderi de ulei, aer |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Verificare instalatie electrica, AMC, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Verificare stare de uzura a rulmentilor motorului electric |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Verificare transmisie motor electric – treapta de compresie; remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator ulei si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Verificare cartus filtre de dupa compresor |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Verificare instalatie uscare aer (armaturi, elemente filtrante, compresor +ventilator, supape, stare silicagel si alte componente) curatare condensator sistem refirgerare, sistem drenare, verificare purje |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Interventii accidentale la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate | Ore interv | 5 |  |  |  |  |
| A3 | Inlocuire consumabile ( in functie de numarul de ore de functionare), conform Proceselor verbale de constatare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit service nr. 2200902354 ( 2 seturi) | set | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kit service nr. 2200902356 ( 2 seturi) | set | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Kit service nr. 2200902355 ( 2 seturi) | set | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Kit service nr. 2204155655 ( 3 seturi) | set | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ulei Rotair – 5 litri / bucata bidon | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | PRET TOTAL (LEI FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

-  * Se precizează numele subcontractantului

- Compresoarele de aer se afla in perioada de garantie tehnica (inlocuirea pieselor de schimb, altele decat cele consumabile, care sunt constatate a fi defecte, este asigurata de

furnizoriicompresoarelor).

- Materiale marunte se asigura in totalitate de prestator.

- Piesele de schimb consumabile si materialele necesare (filtre aer, filtre ulei, separator, ulei, set curele) vor fi asigurate de prestator.

- Ofertantul este singurul raspunzator de modul in care a negociat preturile cu furnizorii sai de materiale, echipamente, piese de schimb, utilaje şi de normele de

consum pe  care le-a avut in   vedere la stabilirea preturilor din oferta

- In preturile unitare din coloana 7 vor fi cuprinse in totalitate cheltuielile de manopera (inclusiv CAS si ajutor de somaj, etc.).

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Termenul de prestare: conform capitol V. din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Garantie tehnica 1.Perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatei, pana la data urmatoarei interventii programate. 2.Perioada de garantie tehnica pentru interventiile de tip accidental este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca in conformitate cu Notificarea ANAP , publicata pe site-ul oficial www.anap.gov.ro – sectiunea Notificari ANAP - Notificarea privind acceptarea în procedurile de achiziție publică / sectorială a garanțiilor de participare / de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de buna executie prin instrumente de garantare emise de institutii nebancare. Va rugam asadar sa aveti in vedere prevederile acestei notificari, pentru instrumentul de garantare de buna executie pe care urmeaza sa il emiteti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Splaiul Independentei, nr.227, sector 6, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)