FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE LUCRARE | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontare rastele existente sustinere circuite electrice interioare de medie si joasa tensiune (caluri 6KV, cabluri 0,4KV), circuite secundare, comenzi si semnalizari, cota -3.5m - Instalatii Etapa 2x100 MW | ml | 142 |  |  |
| 2 | Confectie, montare, demontare cu recuperare constructie metalica ajutatoare pentru sustinere cabluri electrice | ans | 1 |  |  |
| 3 | Montare rastele tip scara sustinere cabluri electrice ( inclusiv prinderea cablurilor de rastele) dupa cum urmeaza: |  |  |  |  |
| 3.1 | Rastele sustinere cabluri electrice interioare, cota - 3.5m, latime 200mm | ml | 9 |  |  |
| 3.1.1 | - Cota - 3.5m zona Co. Principal 2A,B, spre S. 6kV 2B -perete: - 6m |  |  |  |  |
| 3.1.2 | - Cota - 3.5m zona TA1: - 3m |  |  |  |  |
| 3.2 | Rastele sustinere cabluri electrice interioare, cota - 3.5m, latime 400mm | ml | 44 |  |  |
| 3.2.1 | - Cota - 3.5m zona Co. Principal 3A,B, spre S. 6kV Sir B: - 10m |  |  |  |  |
| 3.2.2 | - Cota - 3.5m zona Statie 6 kV 4A: - 8m |  |  |  |  |
| 3.2.3 | - Cota - 3.5m zona Circulatie 4B: - 4m |  |  |  |  |
| 3.2.4 | - Cota - 3.5m zona Retur 4A: - 11m |  |  |  |  |
| 3.2.5 | - Cota - 3.5m zona Epuisment 5A: - 3m |  |  |  |  |
| 3.2.6 | - Cota - 3.5m zona Cazan 3 sir B: - 8m |  |  |  |  |
| 3.3 | Rastele sustinere cabluri electrice interioare, cota - 3.5m, latime 500mm | ml | 20 |  |  |
| 3.3.1 | - Cota - 3.5m zona Statia 6 kV G-le: - 6m |  |  |  |  |
| 3.3.2 | - Cota - 3.5m zona TA1: - 6m |  |  |  |  |
| 3.3.3 | - Cota - 3.5m zona Circulatie 2A,B, spre Sectia 6kV 2A: - 8m |  |  |  |  |
| 3.4 | Rastele sustinere cabluri electrice interioare, cota - 3.5m, latime 600mm | ml | 69 |  |  |
| 3.4.1 | - Cota - 3.5m zona S. 6kV 2A: - 8m |  |  |  |  |
| 3.4.2 | - Cota - 3.5m zona S. 6kV 3A: - 8m |  |  |  |  |
| 3.4.3 | - Cota - 3.5m zona TA4: - 44m |  |  |  |  |
| 3.4.4 | - Cota - 3.5m zona Excitatia Statica la GEN. 4: - 2m |  |  |  |  |
| 3.4.5 | - Cota - 3.5m zona S. 6kV 2B - Canal Termoficare: - 4m |  |  |  |  |
| 3.4.6 | - Cota - 3.5m zona S. 0.4kV 3B: - 3m |  |  |  |  |
| 4 | Confectie si montare suporti rastele, suporti de console, console cu brat, elemente de imbinare, etc | ans | 1 |  |  |
| 5 | Transport deseu fier la locul special amenajat din CTE SUD, conform bon cantar | ans | 1 |  |  |
| 6 | Montare si demontare schela metalica | mp | 98 |  |  |
| 7 | Utilitati (energie electrica) |  |  |  |  |
|  | Total lei ( fara TVA) valoarea achizitiei |  |  |  |  |

Nota:

• Executantul   este  direct  raspunzător  de  modul   în  care  negociază   preţurile  cu

subfurnizorii săi de materiale şi de normele de consum pe care le foloseşte la întocmirea calculaţiei de preţ.

• Toate materialele marunte sunt asigurate de catre executant.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Executantul trebuie sa realizeze lucrarile, in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica, ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in Anexa nr.1 din Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termen de executie solicitat: maxim 90 zile de la predarea in reparatie | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de executie lucrare: - CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 12 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie10% din valoarea contractului Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca in conformitate cu Notificarea ANAP , publicata pe site-ul oficial www.anap.gov.ro – sectiunea Notificari ANAP - Notificarea privind acceptarea în procedurile de achiziție publică / sectorială a garanțiilor de participare / de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de buna executie prin instrumente de garantare emise de institutii nebancare. Va rugam asadar sa aveti in vedere prevederile acestei notificari, pentru instrumentul de garantare de buna executie pe care urmeaza sa il emiteti. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

EXECUTANT

……………………….

(semnatura autorizata)