FISA DE OFERTA

ptr.

LN3-Reparaţie hidroizolatie Constructie statie combustibil gazos gr.I. – CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1: 	NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CONSTRUCTIE STATIE COMBUSTIBIL GAZOS GR.I, nr.inventar 13007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare sort atic corodat 70% , din tabla de 0,5 mm grosime ; latime=0,25 m | ml | 65 |  |  |  |  |
|  | Desfacere hidroizolatie 2 straturi | mp | 225 |  |  |  |  |
|  | Desfacere termoizolatie | mp | 212 |  |  |  |  |
|  | Curatare strat suport pana la sapa de panta | mp | 212 |  |  |  |  |
|  | Reparatii partiale sapa de panta 2 cm grosime, pregatire suprafata acoperis pentru aplicare amorsa | mp | 112 |  |  |  |  |
|  | Montare si etansare cu mastic bituminos guri de scurgere antirefulare din PVC cu parafrunzar D=110 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Aplicare strat amorsa | mp | 225 |  |  |  |  |
|  | Montare strat bituminos cu rol difuzie si bariera de vapori, capacitate de difuzie ≥ 1500 | mp | 212 |  |  |  |  |
| 9. | Montare termoizolatie noua din polistiren expandat grosime 50 mm EPS 200, lipita cu adeziv pentru polistiren | mp | 212 |  |  |  |  |
| 10. | Aplicare strat caserare termoizolatie din folie bituminoasa 2 mm grosime | mp | 212 |  |  |  |  |
| 11. | Aplicare membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu poliester fara ardezie cu grosimea de 4 mm, flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C(strat suport) | mp | 225 |  |  |  |  |
| 12. | Aplicat strat membrana hidroizolanta bituminoasa cu protectie UV, armata cu poliester sudabila cu ardezie grosime de 5mm, (5,2 kg/ mp), flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C (strat final) | mp | 225 |  |  |  |  |
| 13. | Montare sort atic din tabla zincata de 0,7 mm grosime; latime=0,25 m cu fixare din 0,5 in 0,5 m cu holzsuruburi cu dibluri Ø 10mm | ml | 65 |  |  |  |  |
| 14. | Montare gura de scurgere cu parafrunzar DN 110 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Montare aerator cu capac Dn 75mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la H=10 m | t | 2,4 |  |  |  |  |
| 17. | Montare si demontare schela metalica pentru inaltimea de 10 m | mp | 80 |  |  |  |  |
| 18. | Evacuare si transport deseu tabla la magazie CTE SUD 300m* | t | 0,020 |  |  |  |  |
| 19. | Evacuare si transport moloz la locul special amenajat (cca 300m) din CTE* | t | 1,1 |  |  |  |  |
| 20. | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

Nota :

1) Pentru intocmirea ofertei tehnice se solicita ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor solicitate in prezenta anexa.

2)*Executantul va executa curatenie la locul de munca si va preda deseurile metalice la depozitul CTE si gunoiul industrial in incinta CTE la locul indicat de beneficiar.

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CONSTRUCTIE STATIE COMBUSTIBIL GAZOS GR. I., nr.inventar 13007 |  |  |  |  |  |
| 1. | Amorsa de bitum diluat pentru o suprafata de 225 mp |  | * |  |  |
| 2. | Membrana bituminoasa difuzie si bariera de vapori | mp | 212 |  |  |
| 3. | Adeziv poliuretan pentru termoizolatie pentru o suprafata de 212 mp |  | * |  |  |
| 4. | Termoizolatie din polistiren expandat grosime 50mm EPS 200 | mp | 212 |  |  |
| 5. | Strat caserare 2 mm | mp | 212 |  |  |
| 6. | Holzsurub cu diblu Ø10mm | buc. | 131 |  |  |
| 7. | Membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu poliester fara ardezie cu grosimea de 4 mm, flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C (strat suport) | mp | 225 |  |  |
| 8. | Membrana hidroizolanta bituminoasa cu protectie UV, armata cu poliester sudabila cu ardezie de 5mm, (5,2 kg/mp ), flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C (strat final) | mp | 225 |  |  |
| 9. | Mastic bituminos pentru etansare guri de scurgere antirefulare pentru 2 buc D=110mm |  | * |  |  |
| 10. | Sort atic din tabla zincata de 0,7 mm grosime; latime=0,25 m pentru o lungime de 65 ml | ml | 65 |  |  |
| 11. | Sapa M 100 grosime 2 cm pentru o suprafata de 112 mp | mc | 2,24 |  |  |
| 12. | Aerator cu capac Dn 75mm | buc. | 2 |  |  |
| 13. | Gura de scurgere antirefulare cu parafrunzar DN 110 | buc. | 2 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

Nota:

- Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea

lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala

a lucrarii.

- Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

- Cantitatatile necesare de amorsa de bitum diluat, mastic bituminous pt.etansare, adeziv poliuretan pentru termoizolatie, vor fi date in conformitate cu precizarile din tehnologia de aplicare a producatorului respectiv.

4) Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3. Pentru intocmirea ofertei tehnice se solicita ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1. 4. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor necesare prezentate in anexa nr.2. 5. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 6. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 7. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu modificarile completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010). | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat □ 7.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: 15 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. Nota: In conformitate cu Notificarea ANAP, publicata pe site-ul oficial www.anap.gov.ro – sectiunea Notificari ANAP - Notificarea privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/sectorială a garanțiilor de participare/de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de buna executie prin instrumente de garantare emise de institutii nebancare. Va rugam asadar sa aveti in vedere prevederile acestei notificari, pentru instrumentul de garantare de buna executie pe care urmeaza sa il emiteti. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti, CTE Bucuresti Sud – Str.Releului nr.2, Sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie); - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                ……………………………