FISA DE OFERTA

Verificari metrologice/etalonari  pentru mijloacele de masurare

din domeniul MASE

DENUMIRE PRESTATOR…………………………………………………………………………………………………..

| Nr.crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contractant general | Sucontractant |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificari metrologice pentru urmatoarele mijloace de masurare: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | a) Balanta analitica AT201, Xp 2003; AT 400, AX 205 Mettler Toledo | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | b) Aparat de cantarit cu functionare neautomata AG 204, Mettler Toledo, precizie speciala, cls I, max=210g, min=10mg, d=0,1g, e=1mg, balanta electronica | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | c) Aparat de cantarit cu functionare neautomata XT220A, PRECISA, precizie speciala, cls I, max=220g, min=10mg, d=0,0001g, e=0,001g, balanta electronica | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | d) Aparat de cantarit cu functionare neautomata PB3001, Mettler Toledo | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Etalonari pentru urmatoarele mijloace de masurare: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | a) Balanta analitica BC 1800 ORMA | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | b) Aparat de cantarit cu functionare neautomata EG 4200-2NM, precizie superioara, cls II, max=4200g, min =0,5g, d=0,01, e=0,1, KERN | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | c) Balanta de precizie ,model KERN 440-45N, max=1000g; min=0,1g;e=±0,1g | buc | 1 |  |  |  |  |

|  | Verificari metrologice pentru urmatoarele mijloace de masurare: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | a) Aparat de cantarit cu functionare neautomata tip E 1344 -AD 4326, Sibiu, max 500 kg, min 4 kg, d=e=200g, indicator de masa ARD INSTRUMENTS, BASCULA ELECTRONICA | buc | 2 |  |  |  |
|  | b) Aparat de cantarit cu functionare neautomata, bascula electronica tip DIGI DS 532 ; - 150 kg | buc | 1 |  |  |  |
|  | c) Aparat de cantarit cu functionare neautomata – bascula electronica tip DIGI DS 532 – 60 kg | buc | 1 |  |  |  |
|  | d) Aparat de cantarit cu functionare neautomata, 20 kg, Sibiu | buc | 1 |  |  |  |
|  | e) Aparat de cantarit cu functionare automata VD 310, 300 kg | buc | 1 |  |  |  |
|  | f) Aparat de cantarit cu functionare neautomata – Cantar bascula 1500kg, tip VD 310 DIBAL | buc | 2 |  |  |  |
|  | Asigurare transport etaloane si mijloace de masurare auxiliare precum si manipularea acestora pentru efectuarea verificarilor metrologice/etalonarilor : |  |  |  |  |  |
| 1.4 | a) Transport autolaborator pentru verificare mijloace de masurare din lotul 1: 1.3 a) ;b) ;c);d); e);f) | curse | 8 |  |  |  |
|  | b) Transport autolaborator pentru verificare Cantar bascula 1500 kg , tip VD 310 DIBAL | curse | 2 |  |  |  |
| TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |  |
|  | Verificare metrologică pentru : |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Platforma de cantarire rutiera RNX 60000/I300SD/6ASL; PRECIA SA | buc | 4 |  |  |  |
| 2.2 | Asigurare transport autolaborator si manipulare etaloane pentru verificare metrologica a platformelor de cantarire rutiera RNX 60000/I300SD/6ASL; PRECIA SA | curse | 4 |  |  |  |
| TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LOT1+LOT2 |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |  |
| --- | --- | --- |
| Angajament comercial : contract 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |  |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |  |
| Termenul de prestare: Verificararea metrologica / etalonarea va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare | Acceptat □ Neacceptat □ |  |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor |  | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)