FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) | Producator | Termen livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Piese de schimb pentru analizor stationar de gaze tip VORTEX cu 12 detectori de CH4; fabricatie Crowcon Anglia (Secţia Cazane) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modul senzor detector Xgard Tip5, 0-100%LIE CH4 cu Pellistor VQ21T, cod S011509/2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Acumulator 12V, 2.2Ah tip DD 12022 , fabricatie Reddot | buc | 4 |  |  |  |  |
| B | Piese de schimb pentru sistem monitorizare emisii poluante la cos fum CAF-uri |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Senzor detectie gaz Oxigen tip KE-25F-3 aferent analizorului URAS14 ABB (Advance Optima) | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc),orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul va prezenta dovezi care să ateste că producătorul declarat în ofertă are implementat şi certificat un sistem de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001/2015 – se accepta dovezi emise de organisme acreditate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 60 zile calendaristice de la receptia produselor si inregistrarea facturii la achiztior | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate - precizate in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: CTE Progresu – Str.Pogoanelor nr.1A, sector 4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 18 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)