- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Ansamblu motor reductor pentru Sistem de dozare nr 3 din CTE Bucuresti SUD

- DENUMIRE FURNIZOR  ......……………………………..................…………………....................

| NR. CRT. | Denumire | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
|  | Procurare ansamblu motor - reductor pentru Sistem de dozare nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Motor electric trifazat tip Ci 132M (se recomanda Releveu):snec - putere nominala: 1.4-5,5 kw - Tensiune nominala indusa: 220 Vcc - Curent nominal indus: 7,5 A - Tip excitatie: independenta - Tensiune nominala de excitatie: 190Vcc - Putere maxima de excitatie: 95 W - Turatie nominala: 1450 rpm - Cuplu nominal: 0,92 daNm - Regim de functionare: SI - Varianta constructiva: IMB5 - Grad de protectie: IP54 | ans | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Reductor cilindric in doua trepte tip 2G-B-8-90-H01(se recomanda releveu) : plus motor - Raport de transmisie: 8 - Sens de rotatie al arborelui de intrare: Indiferent - Turatia maxima a arborelui: max 1500 rpm - Numar de porniri - opriri: max 6/h | ans | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Convertizor miniatura trifazat tip CMM 400V/10A - Tensiune de alimentare nominala Un: 400V +/- 10%; 50Hz - Gama de reglare aturatiei motorului de cc: 1:100la utilizarea cu tahogenerator | ans | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si punerea in functiune.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. - in oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. - se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea părţilor componente, etc) orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. - ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, fişa tehnica a produsului ofertat cu descrierea cât mai amănunţită a acestuia. - in cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calităţii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la livrare pentru piesele de schimb. Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi şi în conformitate cu specificaţiile tehnice şi de calitate prevăzute în ofertă | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator). c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Nu se accepta constituirea garanției de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie |
| Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Bucuresti SUD, Str. Releului nr. 2-4, sector 3, în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: -dispoziţie de livrare - aviz de expediţie; -proces verbal de recepţie sau autorecepţie; -certificat de calitate de la producător (declaraţie de conformitate) şi certificat de garanţie ; -manual de utilizare si intretinere in limba roamana | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si conditiile impuse de documentatiile tehnice. Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. Produsele se vor livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. Marcajul se face conform standardelor in vigoare si documentatiilor de executie ale furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII: ………………………………………………………………………..

- FURNIZOR

- …………...…………….

- (semnătura autorizată)