- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Piese de schimb aferente sistemelor automate de preparare si dozare lapte de var, tip KD 440-ALLDOS din CTE Vest

- DENUMIRE FURNIZOR  ......……………………………..................…………………....................

| NR. CRT. | Denumire | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
|  | Piese de schimb aferente sistemelor automate de preparare si dozare lapte de var, tip KD 440-ALLDOS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Supapa completa aspiratie, mat. inox 1.4571, cod 96375364 din contract | buc. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Supapa completa refulare, mat. inox 1.4571, cod 96375365 | buc. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Surub dozator, diametru 40 mm cod 96701265 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Bobina tip REGIS, ZS-15 Ac 230V, 0 -1.0Mpa aferenta vana electromagnetica 3/4, 230 V, 50Hz cod 96687773 | buc. | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Senzor capacitiv de proximitate 220 V, cod 96726132 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Robinet reducere presiune 3/4"-cod 96688538 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Vana electromagnetica 3/4, 230 V, 50Hz inclusiv bobina, tip REGIS, ZS-15 Ac 230V, 0 -1.0Mpa cod 96687773 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Vibrator cod 99345010 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Sonda de nivel | buc | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Pentru EP 257-880 (var): |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | - melc 112 curse/min (cod 91834041) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 10.2 | - roata melcata 112 curse/min (cod 91834026) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 10.3 | - cap de dozare (cod 98961662) | buc. | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Convertizor de turatie ( SEW EURODRIVE - MOVITRAC 07, TIP MC07B005 - 2B1-4-00; intrare: 1x200÷240V; 50- 60Hz; 8,5A; iesire: 3x0U intrare; 3,3A; 0,55 kW; IP 20; -10 ÷ 50˚C ), inclusiv keypad FBG11B | buc. | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. - Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cât mai detaliata a produselor ofertate. Deoarece se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in documentatie au fost specificate informatii privind codurile de fabricatie si fabricantul pieselor aferente agregatelor originale existente in instalatie In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la PIF, 18 luni de la livrare. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator). Nu se accepta constituirea garanției de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare |
| Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Vest, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie ; - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie ; - declaratia de conformitate ; - documentatii tehnice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si conditiile impuse de documentatiile tehnice. Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. Produsele se vor livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. Marcajul se face conform standardelor in vigoare si documentatiilor de executie ale furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII: ………………………………………………………………………..

- FURNIZOR

- …………...…………….

- (semnătura autorizată)