FISA DE OFERTA

pt.achizitia

Verificare si diagnoza stare tehnica Compresor gaz aferent Centrala cu Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest

DENUMIRE  PRESTATOR :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE SERVICII

| NR. CRT. | DENUMIREA SERVICIULUI | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Verificare si diagnoza stare tehnica Compresor de gaz Centrala Ciclu Combinat se va efectua cel putin: - verificarea sistemului de ulei ungere care sa cuprinda inclusiv: - verificarea starii tehnice a pompei principale de ulei si a cuplajului acesteia, - verificarea sistemului de ulei ungere tr. a -V- a - verificarea pierderi circuit de ulei etc - verificarea starii tehnice aferente componentelor treptei a -V- a (cu demontare si inspectie a tuturor componentelor - rotor, diafragma, etansare, pinion, lagar etc ) - verificare vizuala stare pinioane trepte 1- 2 , respectiv 3 - 4 - montare/demontare circuite in vederea efectuarii tuturor serviciilor mentionate mai sus (inclusiv montare/demontare schele si izolatii termice aferente) - intocmire raport de diagnoza in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini | ans | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LEI (FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTAOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va certifica: - realizarea serviciilor solicitate in Anexa nr.1. - asigurarea tuturor materialelor marunte necesare prestarii tuturor serviciilor de reparatii ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini. - asigurarea tuturor SDV-urilor, utilajelor, dispozitivelor etc specifice necesare prestarii tuturor serviciilor de reparatii ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini 3. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). 5. Operatorul economic va face dovada: - asigurarii personalui specializat care a mai prestat servicii de acest tip. - implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard echivalent acestui sistem de management al calitatii. 6. Raportul de diagnoza va fi intocmit in limba romana si va fi predat beneficiarului in 3 exemplare atat pe suport hartie cat si pe suport electronic | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Durata contractului: 30 zile calendaristice de la data perfectarii contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform clauze contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Vest, Bdul Timisoara nr.106, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor si predarea Raportului de diagnoza si avizarea acestuia in CTE ELCEN; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………………………..

(semnătura autorizată)