FISA DE OFERTA

Materiale si accesorii pentru situatii de urgenta / PSI

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumire produs |  | UM | Cantitate totala | Pret unitar | Pret total | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Furtun stins incendiu tip C 20 ml echipat cu racorduri / P lucru>12 bar | buc |  | 211 |  |  |  |  |
| 2 | Furtun stins incendiu tip B 20 ml echipat cu racorduri / P lucru>12 bar | buc |  | 73 |  |  |  |  |
| 3 | Teava refulare tip C cu robinet si record | buc |  | 190 |  |  |  |  |
| 4 | Teava refulare tip B cu robinet si racord | buc |  | 34 |  |  |  |  |
| 5 | Robinet hidrant interior 2 toli din bronz | buc |  | 45 |  |  |  |  |
| 6 | Reductie tip A-B | buc |  | 9 |  |  |  |  |
| 7 | Reductie tip B-C | buc |  | 27 |  |  |  |  |
| 8 | Capac (racord infundat) tip C | buc |  | 18 |  |  |  |  |
| 9 | Capac (racord infundat) tip B | buc |  | 14 |  |  |  |  |
| 10 | Cheie racord tip A/B/C | buc |  | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Racord refulare tic C (pereche) | buc |  | 25 |  |  |  |  |
| 12 | Racord fix tip C | buc |  | 18 |  |  |  |  |
| 13 | Cheie hidrant | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Record fix tip B | buc |  | 8 |  |  |  |  |
| 15 | Manson tip B | buc |  | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Manson tip C | buc |  | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Garnitura racord tip C | buc |  | 10 |  |  |  |  |
|  | TOTAL lei fara TVA: |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termenul de livrare propus : 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menţionat mai sus se va face pe bază de notificare către furnizor, ori de câte ori situaţia o impune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE VEST- Blvd. Timisoara,nr.106,sector.6,Bucuresti - CTE SUD- str. Releului, nr.2, sector 3, Bucuresti - CTE PROGRESU - str. Pogoanelor,nr.1A,sector 4, Bucuresti - CTE GROZAVESTI – Splaiul Independentei, nr.229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: irena.itucristea@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizata)