FISA DE OFERTA

DENUMIRE PRESTATOR : …………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE serviciu | UM | Can- ti- tate | PREŢ ( lei ) |  | Din care |  | Termen de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar | total | Contac-tant general | subcon- tractant |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Reconditionare etansare mecanica - producator Eagle Burgmann tip H75S6G115/80-E1 pentru electropompa de recirculare apa de termoficare tip 250-NTD-350-35-S5-FE , producator Sigma (anexa nr.2, Caiet de sarcini) | buc | 1 |  |  |  |  | 75 zile de la data predarii in vederea reconditionarii a etansarii |
| 2 | Reconditionare etansare mecanica Burgmann model M7N-85 Q1BVGG - pentru electropompa circuit intern apa racire (CCCW) tip LS 250-200-400 S1NL1-11004 producator VOGEL (anexa nr.3, Caiet de sarcini) | buc | 1 |  |  |  |  | 7 zile de la data predarii in vederea reconditionarii a etansarii |
| 3 | Reconditionare etansare mecanica Burgmann model cartus tip TLM – Cartex - D650MTFTt1-MTFTt1 Q1BVGG aferenta electropompa condens tip 104 P 6 UVF 13204, producator VOGEL (anexa nr.4, Caiet de sarcini) | buc | 2 |  |  |  |  | 75 zile de la data predarii in vederea reconditionarii a etansarilor |
|  | prêt TOTAL (LEI FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Oferta va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. 2. In oferta tehnica vor fi prezentate toate cheltuielile necesare prestarii serviciului. 3. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciului si garantiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Garantii : 1.1. Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator); sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei Nu se accepta constituirea garanției de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară. 2.Durata contractului, termene de prestare: conform Anexa 1 a caietului de sarcini- Nomenclatorul serviciilor | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE 1. Toate datele (documente financiare, informatii, documente, preturi din contractele de asigurare, clauze contractuale, date de identificare ofertanti etc) puse de achizitor la dispozitia prestatorului pe toata durata contractului de consultanta sunt strict confidentiale. La perfectarea contractului de consultanta, Contractantul va semna un act de confidentialitate in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract furnizare produse propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)