- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Robinete de inchidere cu sertar pana Dn 80 mm Pn 25 bar

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………...............................................................………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei), fara TVA | TOTAL (lei), fara TVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1 | Robinet de inchidere cu sertar pana Dn80 mm, Pn 25 bar, Tn 150⁰C, Tija ascedenta, distanta intre flanse conform DIN 558-1 seria 15, actionare manuala, material corp 1.5419 sau echivalent, certificate de inspectie 3.1. | buc | 14 |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în pret.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Termen de livrare - conform cerinte caiet de sarcini – 30 zile de la semnare contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Garantia tehnica ( termen valabilitate ) 12 luni de la livrare produse. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozite beneficiar : CTE GROZAVESTI | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- OPERATOR ECONOMIC                                                                                             …………...…………….

(semnătura autorizată)