- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,, LN 3- Magistrala 1 si 2 de gaze naturale –Lucrari premergatoare in vederea reviziei de 10 ani (refacere protectie anticoroziva  si vopsitorie ) CTE Bucuresti SUD’’

DENUMIRE  EXECUTANT:………………………………………………………………

| NR crt. | DENUMIREA LUCRĂRILOR |  | UM |  | CANTI TATE |  | PRET ( LEI ) |  |  |  | Din care |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL |  | Contractant general |  | Subcontrac-tant |  |
| 0. | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. |  | Montare si demontare schela metalica necesara realizarii lucrarilor. Lungimea totala a conductelor aferente magistralelor de gaze este de cca.820 ml. Diametrul conductelor variaza de la 1200 la 600 mm. Inaltimea de la sol variaza de la 2m la 10m. |  | mp |  | 2514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Curatare si pregatire (degresare) suprafete conducte aferente magistralelor de gaz, in vederea grunduirii si a vopsirii |  | mp |  | 2310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Grunduirea in doua straturi a suprafetelor curatate ale conductelor aferente magistralelor de gaz. |  | mp |  | 2310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Vopsire in doua straturi cu vopsea galbena a conductelor de alimentare cu gaze. |  | mp |  | 2310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note: Executantul va tine cont din punct de vedere SSM, ca lucrarea se va executa pe un circuit aflat in functiune.
         Toate materialele marunte si de baza, sculele, dispozitivele specifice, schelele, utilajele necesare executarii lucrarilor vor fi asigurate de catre executant.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din caietul de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate ;SREN ISO 9001, editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Executantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la protectia muncii : (Legea protectiei muncii nr.319/2006; normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantia tehnica: 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Garantie buna executie: 10% din pretul contractului. Mod de constituire: Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat. b) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz. - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară." Nu se accepta constituirea garanției de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termen de executie :contractantul va finaliza executia in termen de 20 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor - receptia la punerea in functiune - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Adresa executie lucrare: Bucureşti. CTE Bucuresti Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor : | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII : Daca este cazul

…………………………………………………………………………………………………

- EXECUTANT

- ……………………….

(semnatura autorizata)