- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Robinete pentru traductoare si izolare manometre

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. ctr. | DENUMIRE PRODUS | U/M | Cantitate pe CET-uri |  |  |  | Canti-tate totală | Preţ (lei) |  | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Centrala termoelectrica SUD | Centrala termoelec trica VEST | Centrala termoelec trica PROG. | Centrala termoelec trica GROZ |  | Unitar | Total |  |  |
| 1. | Baterie robinet cu 3 cai si 3 robinete( pentru traductoare de presiune diferent.) cuplat prin tevi legatura la traductor, cu suport de prindere, ptr. Fluid corosiv -otel inox - W1.4571: Temperatura de lucru 250 grade Pn 400 conectare la proces Br ½ - conform Fisa tehnica FPT 01, anexata caietului de sarcini | buc | - | 20 | 5 | 10 | 35 |  |  |  |  |
| 2. | Robinet inox cu 2 cai, fluid apa, temperatura 250 grade presiune 400 bar conectare cu stut - conform Fisa tehnica FPT 02, anexata caietului de sarcini | buc | 8 | - | 8 | - | 16 |  |  |  |  |
| 3. | Robinet R 8 presiune 200 bar Tn 540 grade- conform Fisa tehnica FPT 03, anexata caietului de sarcini | buc | - | - | 8 | - | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Rovinet RI 7- conform Fisa tehnica FPT 03, anexata caietului de sarcini | buc | - | 30 | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Robinet RM- 3- conform Fisa tehnica FPT 03, anexata caietului de sarcini | buc | - | 30 | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Robinet de trecere tip , R8 Pn 160 bar- conform Fisa tehnica FPT 03, anexata caietului de sarcini | buc | - | - | - | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Robinet de trecere tip , R8 Pn 400 bar- conform Fisa tehnica FPT 03, anexata caietului de sarcini | buc | - | - | - | 30 | 30 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme că produsele, sunt fabricate in conformitate cu cerintele SREN ISO 9001,editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Specificaţiile tehnice ale produselor, emise de producător , trebuie prezentate odată cu oferta şi la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor La livrarea robinetelor de izolare manometre sau baterii de robinete pentru traductoare , vor fi insotite de documentele de calitate si specificatii tehnice. Termen de livrare: 30 zile de la data semnareai contractului . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia cantitativa si calitativa se va efectua la achizitor,se face pe baza documentelor prezentate anterior, în termen de 3 zile lucratoare de la data livrării, cu participarea unui reprezentant al furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : conform specificatii din caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: CTE Bucuresti SUD- Str.Releului nr 2 Sector 3 Bucuresti CTE VEST - Bd Timisoara , Nr.106, Sector 6 Bucuresti CTE Progresu - Str. Pogoanelor nr. 1A Sector 4 Bucuresti CTE Grozavesti - Spl. Independentei nr 229 Sector 6 Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor: | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

(semnatura autorizata)