FISA DE OFERTA

Termorezistente si Termocuple – AMC

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Termorezistență PT 100; Gaz 3/4; 0÷250oC; Lnominala=480 mm; Limersie=350 mm, grosime Ø6 mm; Element sensibil detașabil diametru Ф6 mm; | buc | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Termorezistență PT 100; 0÷250o C; Lnominală=1000 mm; Flanșă mobilă; Diametru teaca Ф10 mm; | buc | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Element sensibil Termocuplu Crome-Alumel; 600oC; grosime Ø4,5 mm; Lnominală=500 mm; termoelement cu izolatori din ceramica si placa de borne montata in cutie metalica de conexiuni (cu presetupa); | buc | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Termorezistenta PT 100; 0-250oC; grosime Ø6 mm; Lnominală=450 mm; placa de borne din ceramica montata in cutie metalica de conexiuni (cu presetupa); | buc | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Termorezistenta Pt 100; 0-250oC; W100 =1,385 ±0,0005; Lnominală=500 mm, dispozitiv de prindere flansa mobila; cutie conexiuni; diametrul teaca Ф 10mm; | buc | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Termocuplu Cr-Al 0-650oC; izolatie minerala; izolat fata de masa; fara dispozitiv de fixare; Ø4,5mm; Lnominala=5ml; Cablu de compensatie Lc=1m | buc | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Termorezistenta Pt-100, Lnominala=500mm; teaca de protectie inox; Conform Fisa tehnica nr. 1 | buc | 4 |  |  |  |  |
| Total lei fara TVA |  |  |  |  |  | - | - |

(*) Termenul de livrare propus : 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 5 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator). c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Nu se accepta constituirea garanției de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunere la casierie |
| Livrare: conditii DDP franco – Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menţionat mai sus se va face pe bază de notificare către furnizor, ori de câte ori situaţia o impune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE VEST- Blvd. Timisoara,nr.106,sector.6,Bucuresti - CTE SUD- str. Releului, nr.2, sector 3, Bucuresti - CTE PROGRESU - str. Pogoanelor,nr.1A,sector 4, Bucuresti - CTE GROZAVESTI – Splaiul Independentei, nr.229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: irena.itucristea@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizata)