FISA DE OFERTA

Robinete cu corpul din PVC-U – CTE SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Crt | Dn mm | Pn bar | Tn °C | Cantitate | Fise tenice | Preț unitar | Preț total | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | bar | °C | buc |  |  |  |  |  |
| 1 | D 40; Dn32mm | 10 | 40 | 5 | FTS05 CH |  |  |  |  |
| 2 | D 75; Dn65mm | 10 | 40 | 10 | FTS05 CH |  |  |  |  |
| 3 | D90; Dn 80mm | 10 | 40 | 10 | FTS05 CH |  |  |  |  |
| 4 | D110; Dn 100mm | 10 | 40 | 8 | FTS05 CH |  |  |  |  |
| 5 | D140; Dn125mm | 10 | 40 | 8 | FTS05 CH |  |  |  |  |
| TOTAL(fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termenul de livrare propus : 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menţionat mai sus se va face pe bază de notificare către furnizor, ori de câte ori situaţia o impune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE SUD- str. Releului, nr.2, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: irena.itucristea@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizata)