- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,,Verificare metrologica contoare de  energie electrica activa apartinand CTE Bucuresti Sud”

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………............................

NR. CRT.

1

1

3

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate CTE Sud | PRET UNITAR lei (fara TVA) | PRET TOTAL lei (fara TVA) | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contrac tant general | Sub-contractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Verificari metrologice pentru urmatoarele mijloace de masurare: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contor static trifazat de energie electrica activa tip:A1R ; fabricant ABB Rometrics; clasa: 0,2s; U=3*57,7V/100V ; I=5A(20A) Ki= 5000/5 A ; Kv=10000/100V | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Contor static trifazat de energie electrica activa tip:A1R ; fabricant ABB Rometrics; clasa: 0,2s; U=3*57,7V/100V ; I=5A(20A) Ki=5000/5 A ; KV=10000/100V | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Contor static trifazat de energie electrica activa tip:A1R ;fabricant ABB Rometrics; clasa: 0,2s; U=3*57,7V/100V ; I=5A(20A) Ki=(1000/5)A ; KV=(10000/100)V | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Contor static trifazat de energie electrica activa tip:A1R ; fabrican tABB Rometrics; clasa : 0,2s; U=3*57,7V/100V ; I=5A(20A) Ki=(1000/5)A ; KV=(10000/100)V | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Contor static trifazat de energie electrica activa tip:A1R ; fabricant ABB Rometrics ; clasa: 0,5s; U=3*57,7V/100V ; I=5A(20A) Ki=(600/5)A ; KV=(110000/100)V | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Contor static trifazat de energie electrica activa tip:A1R ;fabricant ABB Rometrics ; clasa: 0,5s; U=3*57,7V/100V ; I=5A(20A) Ki=(600/5)A ; KV=(110000/100)V | buc. | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL lei (fara T.V.A): |  |  |  |  |  | - | - |

Nota: 	Materialele, echipamentele, etaloanele, softurile necesare se asigura in totalitate de catre prestator.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta toate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Serviciile trebuie sa fie prestate in conformitate cu Normele de metrologie legala, specifice fiecarei categorii de mijloace de masurare, in vigoare la data prestatiei, precum si cu procedurile specifice de management al calitătii, prevazute in manualul calitatii propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Prestatorul serviciilor de verificari metrologice va respecta cerintele legale referitoare la activitatea de metrologie si cerintele tehnice specificate de IML / NTM / norme / proceduriproprii specifice tipurilor de mijloace de masurare, din domeniul mase, supuse verificarii metrologice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Prestatorul va respecta cerintele legale referitoare la asigurarea trasabilitatii masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal, conform HG nr. 1660/2005, Anexa 3 “Instructiuni de metrologie legala I.M.L. 3-05 ” | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Prestatorul va intocmi buletine de verificare metrologica in conformitate cu cerintele in vigoare privind activitatea de metrologie legala. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Prestatorul trebuie sa respecte reglementarile in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor: - PE 009/1993; - Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MAI nr.163/2007. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Prestatorul trebuie să asigure zilnic curaţenia la locul de muncă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Prestatorul trebuie să respecte reglementările în vigoare, referitoare la securitatea şi sanătatea muncii: - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/ 2006 - Norme metodologice aprobate prin HG 1425/ 2006 - PE 205/1981- Norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Prestatorul trebuie să respecte reglementarile legale în vigoare referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor: - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. - Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobată cu OMAI 163 / 2007. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11. Prestatorul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politicile in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca ale Electrocentrale Bucuresti SA. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 12.Prestatorul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare, este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen de executie: verificarea metrologica a contoarelor de energie electrica activa apartinand CTE Bucuresti SUD se va efectua pe baza de comenzi emise de catre beneficiar, in maximum 10 zile de la punerea la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare , in perioada 04.07.2022 – 24.07.2022 cand CTE Bucuresti Sud va fi oprita. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia : Receptia serviciilor prestate se va face in baza buletinelor de verificare metrologica, a procesului verbal de predare/primire si a bazei de calcul/situatie de servicii/deviz dupa caz. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă executie : -CTE SUD- str. Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contract:04.07.2022-24.07.2022 cand CTE Bucuresti Sud va fi oprita. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

PRESTATOR

- …………...…………….                           (semnătura autorizată)