FISA DE OFERTA

pentru

,,LN 3 – Reasezare pe pozitie expandor de avarie –sectia cazane CTE Bucuresti SUD’’

DENUMIRE PRESTATOR :…………………………………………………………………

LISTA DE CANTITATI DE SERVICII

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ lei, fără TVA |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
|  | Reasezare pe pozitie expandor de avarie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare de pe pozitie expandor (2,5 to) | ans | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Montare pe pozitie expandor (2,5 to) | ans | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Demontare suporti (teava Ø168 x 10 mm - P265 GH TC1 = 1,5 m/buc | buc | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Confectie suporti (teava Ø 168 x 10 mm - P265 GH TC1 = 1,5m/buc | buc | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Montare suporti (teava Ø 168 x 10 mm - P265 GH TC1 = 1,5m/buc | buc | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Reparatie camin colector (prin aplicare beton B250) | mc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Demontare circuit aferent |  |  |  |  |  |  |
|  | - teava Ø 610 x 12,5 mm - P265 GH TC1 | ml | 2,5 |  |  |  |  |
|  | - cot Ø 610 x 12,5mm - P265 GH TC1 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Montare circuit aferent |  |  |  |  |  |  |
|  | - teava Ø 610 x 12,5 mm - P265 GH TC1 | ml | 2,5 |  |  |  |  |
|  | - cot Ø 610 x 12,5mm - P265 GH TC1 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Refacere izolatie termica |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Desfacere izolatie termica compusa din: |  |  |  |  |  |  |
|  | - tabla zincata grosime 0,5 mm | mp | 25 |  |  |  |  |
|  | - saltele vata minerala bazaltica SPS 1 100mm | mp | 25 |  |  |  |  |
| 9.2 | Refacere (inclusiv confectie) izolatie termica compusa din: |  |  |  |  |  |  |
|  | - tabla zincata grosime 0,5 mm | mp | 25 |  |  |  |  |
|  | - saltele vata minerala bazaltica SPS 1 100mm | mp | 25 |  |  |  |  |
| 10 | Evacuare si transport deseu fier la locul special amenajat CTE conform bon cantar | kg | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Evacuare si transport deseu vata minerala la locul special amenajat din CTE | kg | 400 |  |  |  |  |
| Total lei(fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE PRESTATOR

| Nr. Crt | Denumire materiale | UM | CANTI- TATE | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grund | mp | 25,00 |  |  |
| 2 | Beton B250 | mp | 2,5 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

NOTA:Toate materialele marunte sunt asigurate de executant.

Lista de materiale de baza asigurate de beneficiar

NOTA:Toate materialele marunte sunt asigurate de executant.

| NR. CRT | Denumire materiale | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teava Ø 168 x 10mm - P265 GH TC1 | ml | 6 |
| 2 | Teava Ø 610x12,5mm- P265 GH | ml | 3 |
| 3 | COT Ø 610 x 12,5 mm - P265 GH | buc | 1 |
| 4 | Saltea vata minerala bazaltica SPS 1 gr. 100mm | mp | 25 |
| 5 | Tabla zincata grosime 0,5 mm | mp | 25 |

CERINŢE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa nr.1 a caietului de sarcini şi asigurarea materialelor de baza din anexa nr. 2 a caietului de sarcini completand corespunzator formularele din documentatia de atribuire. 2. În cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de prestare al serviciilor. 3. În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de finalizare a prestării serviciilor şi garanţiile tehnice ofertate completand corespunzator formularele din documentatia de atribuire. 4.În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările şi modificările aprobate prin HG nr. 955/2010; PE 205/1981 Norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Ofertantul va prezenta urmatoarele documente pentru demonstrarea criteriilor de calificare : • Capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, Autorizatia ISCIR conform PT ISCIR C 10-2010 sau echivalent pentru repararea conductelor de abur şi conductelor de apă fierbinte sub presiune, cu parametrii minimii : Pmin = 5 bar, Tmin= 100 grd C, in conformitate cu si art.8 alin.1 din legea nr.64/2008 cu completările si modificările ulterioare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. • Experienţa similară. Informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani Informatiile prezentate trebuie sa dovedeasca experienta operatorului economic in prestarea de servicii similare de reparatii la expandor si trasee de conducte de apa fierbinte/abur viu, similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei conf. Art.5 (2) exemplul 2 din instructiunea ANAP nr.2/2017. In acest sens se va solicita cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar privat. | Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 1.Perioada de garanţie tehnică este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie de la punerea in functiune , întocmit conform Instrucţiunilor PE 027/97 privind recepţia lucrărilor de revizii tehnice, reparaţii curente şi de reparaţii capitale din centralele electrice. 2.Garantie de buna executie: cuantum garanţie: 5% din valoarea contractului. Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor contractate, inclusiv punerea in functiune. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator). c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. In conformitate cu Notificarea ANAP, publicata pe site-ul oficial www.anap.gov.ro – sectiunea Notificari ANAP - Notificarea privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/sectorială a garanțiilor de participare / de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de buna executie prin instrumente de garantare emise de institutii nebancare. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: Termenul de finalizare a prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de 30 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor prestate se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie) - recepţia la punerea in functiune - receptia finala (la expirarea perioadei de garanţie) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă prestare : CTE Bucuresti SUD, str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………..…….

(semnatura autorizata)