- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Traductoare de presiune relativa TA4 – CTE SUD - 2022

- DENUMIRE FURNIZOR  ......……………………………..................…………………....................

| NR. CRT. | Denumire | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | TRADUCTOR DE PRESIUNE RELATIVA -1 ÷ 4 Bar (Anexa 2 - Fisa tehnica) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | TRADUCTOR DE PRESIUNE RELATIVA 0 ÷ 30 Bar (Anexa 2 - Fisa tehnica) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr. 1 a caietului de sarcini. Anexa nr. 1 va fi anexa la Propunerea Tehnica; Nu se admit adrese pentru demonstrarea caracteristicilor produselor ofertate. - se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, desene (secţiuni, cote de gabarit, definirea parţilor componente, etc), informatii legate de conditiile de depozitare, transport si orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. - se va inscrie in mod obligatoriu termenul de livrare a Produselor ofertate conform cerinţelor din prezentul Caiet de Sarcini - in cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent; - se va prezenta Declaraţie de conformitate CE pentru Produsele ofertate; - se va preciza garanţia tehnică ofertată sau se va confirma acordarea garanţiilor tehnice impuse de achizitor în caietul de sarcini la capitolul „Garanţii”; Documentele emise în altă limbă decât româna vor fi în mod obligatoriu însoţite de traducerile în limba română. Propunerea Tehnică va include toată documentaţia tehnică in limba romana din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor tehnice solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini si Anexele la Caietul de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica Garanţia tehnică solicitată pentru produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de minim 24 luni de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud - Bucureşti, str. Releului nr. 2B, sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documentele solicitate la livrare pentru intocmire NRCD sunt : 1. Avizul de insotire a marfii(daca este cazul); 2. Factura fiscala; 3. Certificatul de calitate; 4. Declaraţia de conformitate tip CE; Certificatul de garantie; 5. Documentatie tehnica in limba romana | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale. Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare. Produsele livrate vor purta marcaj CE. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII: ………………………………………………………………………..

- FURNIZOR

- …………...…………….

- (semnătura autorizată)