FISA DE OFERTA

pentru

LN3 –Reparatie coloana scurgere cladire corp administrativ - CTE Bucuresti SUD

- DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

| Nr.crt | DENUMIRE LUCRARI | UM | Cantitate CTE Sud | PRET UNITAR lei (fara TVA) | PRET TOTAL lei (fara TVA) | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contrac tant general | Sub-contractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | LN3 –Reparatie coloana scurgere cladire corp administrativ - CTE Bucuresti SUD |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Decopertare hidroizolatie in dreptul gurii de scurgere | mp | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Demontare gura de scurgere cu parafrunzar DN110 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Curatare strat suport | mp | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Montare si etansare cu mastic bituminos gura de scurgere din PVC cu parafrunzar D=110mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Aplicat strat amorsa | mp | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Montare Membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu poliester fara ardezie cu grosimea de 4 mm, flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C(strat suport) | mp | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Montare Membrana hidroizolanta bituminoasa cu protectie UV, armata cu poliester sudabila cu ardezie de 5mm, ( 5,2 kg/ mp ) , flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C(strat final) | mp | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Demontare cot metalic DN 110mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Montare Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, D 110 mm, 87,5 grade | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Demontare teava metalica DN 110mm | ml | 5.6 |  |  |  |  |
| 11. | Montare Teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, clasa SN4, 110 x 2 m | buc | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Demontare cot metalic tip ramificatie DN 110mm/50mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Montare Ramificatie PVC, pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, D 110 x 110 mm, 87 grade | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Demontare teava metalicaDN 50mm | ml | 1.8 |  |  |  |  |
| 15. | Montare Teava PP pentru canalizare interioara, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, 50x2000 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Montare Reductie excentrica PP, canalizare interioara, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, Ø 110 - 50 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Montare Mufa PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, D 110 mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Montare Colier cu diblu pentru prindere teava PVC DN 110 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 19. | Montare Colier cu diblu pentru prindere teava PVC DN 50 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Demontare si montare placa gipscarton | mp | 1.6 |  |  |  |  |
| 21. | Montare profil gipscarton pentru o suprafata de 1,6 mp | ml | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Reparat, gletuit si zugravit cu vopsea lavabila alba (2 straturi) | mp | 2 |  |  |  |  |
| 23. | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la H=10 m | t | 0.06 |  |  |  |  |
| 24. | Evacuare si transport deseu metalic la magazie CTE SUD 100m* | t | 0.08 |  |  |  |  |
| 25. | Evacuare si transport moloz la locul special amenajat(cca 5 m) din CTE* | t | 0.01 |  |  |  |  |
| 26. | Utilitati | lei |  | - | - | - | - |
| TOTAL lei (fara T.V.A): |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA :

Pentru intocmirea ofertei tehnice se solicita ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor solicitate in prezenta anexa.

LISTA MATERIALELOR DE BAZA

| Nr. Crt |  | Denumire materiale | UM | CANTI- TATE | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) | CINE ASIGURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Gura de scurgere din PVC cu parafrunzar D=110mm | buc | 1 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 2 |  | Amorsa bituminoasa | kg | 2 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 3 |  | Membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu poliester fara ardezie cu grosimea de 4 mm, flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C(strat suport) | mp | 1 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 4 |  | Membrana hidroizolanta bituminoasa cu protectie UV, armata cu poliester sudabila cu ardezie de 5mm, ( 5,2 kg/ mp ) , flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C(strat final) | mp | 1 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 5 |  | Mastic bituminos | kg | 0.25 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 6 |  | Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, D 110 mm, 87,5 grade | buc | 1 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 7 |  | Teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, clasa SN4, 110 x 2 m | buc | 3 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 8 |  | Ramificatie PVC, pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, D 110 x 110 mm, 87 grade | buc | 1 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 9 |  | Teava PP pentru canalizare interioara, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, 50x2000 | buc | 1 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 10 |  | Reductie excentrica PP, canalizare interioara, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, Ø 110 - 50 | buc | 1 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 11 |  | Mufa PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, D 110 mm | buc | 1 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 12 |  | Colier cu diblu pentru prindere teava PVC DN 110 | buc | 6 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 13 |  | Colier cu diblu pentru prindere teava PVC DN 50 | buc | 2 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 14 |  | Placa gipscarton | mp | 1.6 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 15 |  | Profil gipscarton pentru o suprafata de 1,6 mp | ml | 2 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 16 |  | Glet reparatii pentru o suprafata de 2 mp | kg | 1 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 17 |  | Banda reparatii gipscarton | buc | 1 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 18 |  | Amorsa pentru vopsea lavabila pentru o suprafata de 2 mp | kg | 0.5 |  |  | executant |  |  |  |  |
| 19. |  | Vopsea lavabila de interior pentru o suprafata de 2 mp | kg | 2 |  |  | executant |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantitatile necesare de amorsa de bitum, Amorsa pentru vopsea lavabila, mastic bituminos pt.etansare, vopsea lavabila, profil rigips, glet, banda reparatii gipscarton, vor fi date in conformitate cu precizarile din tehnologia de aplicare a producatorului respectiv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materialele nu contin adaosurile tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Va face dovada implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard echivalent acestui sistem de management al calitatii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va prezenta grafic de executie a lucrarilor completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, întocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente şi de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termen de finalizare a executie lucrarilor este de 10 zile calendaristice, de la predare front de lucru, prezentand grafice de executie. | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie); - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Adresa executie lucrare: Bucureşti. CTE Bucuresti Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Conditii de plata : cu OP la 30 zile calendaristice de la inregistrarea facturii la beneficiar, in baza procesului verbal de receptie la terminarea executiei lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

- EXECUTANT

- ……………………….

(semnatura autorizata)