FISA DE OFERTA

pentru

,,Pompa submersibila pentru ape uzate cu tocator si flotor”

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt | DENUMIRE PRODUS,CARACTERISTICI | U.M | Cantitate | Pret unitar (lei, fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ,,Pompa submersibila pentru ape uzate cu tocator si flotor” cu urmatoarele caracteristici principale: Putere :min 2900w Debit :min.25 m³/h Material :corp din fonta anticoroziva Refulare :2’’ Accesorii :include mufa de aluminiu cu filet exterior pentru cuplare rapida cu furtunele de tip ,,Pompier ’’+furtun de pompier 20 m. | buc. | 2 |  |  |  |  |
|  | Total lei(fara T.V.A)= |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 10 de zile calendaristice de la comanda achizitorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu OP la 15 zile calendaristice dupa receptionarea produselor si inregistrarea facturii la achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare : CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)