FISA DE OFERTA

Etalonare elemente de calcul

Denumire Prestator …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 1 | Etalonare elemente de calcul (extractor de radical) tip CSI-44 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va intocmi si va pune la dispozitia beneficiarului documentatia care atesta volumul serviciilor realizate si rezultatul acestora : certificate de etalonare conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025-vor contine toate informatiile cerute la pct. 5.10.2 si 5.10.4 din standard si conformitatea/neconformitatea cu o specificatie tehnica/procedura de etalonare/norma de metrologie legala specifica mijlocului de masurare etalonat), proces verbal de predare/primire (daca serviciile sunt executate in laboratoarele prestatorului), baza de calcul. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen prestare : etalonarea va fi efectuata in termen de maximum 5 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. Adresa de prestare : CTE Progresu, Str Pogoanele 1 A, sect 4, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : Plata se face cu OP la 30 zile. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)