**FISA DE OFERTA**

**Piese de schimb și consumabile pentru analizoarele de gaze din dotarea CTE Sud, respectiv ENDA -5000, fabricant Horiba (lot1-consumabile) si SWG100, fabricant MRU (lot 2 - piese de schimb și consumabile)**

**DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC…………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) | | Termen livrare (\*) | Producator |
| UNITAR | TOTAL |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **LOT 1** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sistem monitorizare continua a emisiilor de noxe - cos fum 1 (IA 1), fabr. HORIBA, cu analizor gaze tip ENDA 5000 (NOx, CO, CO2, SO2, O2);**  **- sonda prelevare noxe gazoase din cos, tip GAS 222.17, fab. Buhler**  **- debitmetru DFL 100, fab. Durag**  **- sonda monitorizare pulberi tip D-R 808, fab. Durag** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tub catalizator purificator gaz zero, model PUR-50, cod 3014038045 | buc | 1 |  |  |  | 45 ZILE |
| 2 | Epurator, model ESU-050A, cod 9057003400 | buc | 1 |  |  |  | 45 ZILE |
| 3 | Filtru mist catcher, model MC-050A, cod 90270002000, 1 set = 6 buc | set | 1 |  |  |  | 45 ZILE |
| 4 | Rezerva cu silicagel, cod 2804000A08  (1 L) | buc | 1 |  |  |  | 45 ZILE |
| 5 | Filtru SF-025, cod 3014038043 | buc | 1 |  |  |  | 45 ZILE |
| 6 | Filtru aer 3 µ, cod 3200082574 | buc | 2 |  |  |  | 45 ZILE |
| 7 | Filtre probe gaz, cod 2624000A14, 1 set = 25 buc | set | 1 |  |  |  | 45 ZILE |
| 8 | Tub catalizator convertor, model COM-50,cod 3014038044 | buc | 1 |  |  |  | 45 ZILE |
| 9 | Element filtrant ceramic (Buhler), cod 46222026 | buc | 2 |  |  |  | 45 ZILE |
| 10 | Set valve for GP-46 (Buhler), cod 4228066 | buc | 3 |  |  |  | 45 ZILE |
| 11 | Bellow type 4 for GP-46 (Buhler), cod 4228003 | buc | 3 |  |  |  | 45 ZILE |
| 12 | Furtun pompa peristaltica PP 0,3l/h, 4/6 (Buhler),cod 44920035014 | buc | 2 |  |  |  | 45 ZILE |
| 13 | Rotor 2 for CP double color: grey, cod 44920021 | buc | 1 |  |  |  | 45 ZILE |
| 14 | Element filtrant pt. opacimetru DR-808 (Durag), cod 4002457 | buc | 1 |  |  |  | 45 ZILE |
|  | **Total lei (fara TVA) Lot 1** | | | | | | |
|  | **LOT 2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Analizor stationar de gaze, tip SWG 100, fabr. MRU (O2, CO, NO, NO2 - Cazane 2, 3, 4 (2 buc./cazan)** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit complet intretinere (consumabile), cod 65686 | set | 1 |  |  |  | 20 ZILE |
| 2 | Pompa (+ motor) gaz esantionare (Thomas), cod 20251357 / 11230 | buc | 1 |  |  |  | 20 ZILE |
| 3 | Electroventil (ASCO), cod D103V06 / 65470, 12 Vcc, M5x1,6, PS=7 bar, IP65 | buc | 1 |  |  |  | 20 ZILE |
| 4 | Pompa (+ motor) gaz (Thomas), cod 1410VD/12VDC / 65032 | buc | 1 |  |  |  | 20 ZILE |
|  | **Total lei (fara TVA) Lot 2** | | | | | | |
|  | **TOTAL general Lot 1+ Lot 2 LEI (fara TVA)** | | | | | | |

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| SOLICITARE ACHIZITOR | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(\*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Angajament comercial :** contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Cuantum garanţie:**10%** din valoarea contractului fara TVA  Mod de constituire garantie de buna executie:  a) virament bancar in contul beneficiarului  b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:  i)scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau   ii) asigurare de garanţii emisă:     - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;     - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi  corespunzator);  c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, sau  d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c) | □ Instrument de garantare  □ Virament bancar  □ Depunere casierie |
| **Livrare**: conditii DDP franco – Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menţionat mai sus se va face pe bază de notificare către furnizor, ori de câte ori situaţia o impune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Documente însoţitoare** ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa livrare:**  **- CTE SUD** – Str. Releului,nr.2-4,sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor** | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**NOTA:**

**1.**Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

**2.**Conditii de plata: conform precizarilor din **modelul de contract.**

**3.**Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: [***irena.itucristea@elcen.ro***](mailto:irena.itucristea@elcen.ro), sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

(semnatura autorizata)