FISA DE OFERTA

Piese de schimb aferente electropompelor de dozare FeSO4 tip PRIMUS 226-249 L V 63 din cadrul Depozitului de reactivi din CTE Bucuresti VEST

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kit cap dozare PVC DMX 226L (inclusiv elemente de montaj si etansare)-cod 998808121 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | supapa aspiratie/ refulare completa Dn 32 PVC - cod 91834433 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 3 | roata melcata din bronz cod 96707541 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | melc 25:1 din 9 SMn28K cod 91834325 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | piston complet cod 91834441 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | convertizor de turatie ( SEW EURODRIVE - MOVITRAC 07, TIP MC07B005 - 2B1-4-00; intrare: 1x200÷240V; 50- 60Hz; 8,5A; iesire: 3x0U intrare; 3,3A; 0,55 kW; IP 20; -10 ÷ 50˚C ), inclusiv keypad FBG11B | buc | 4 |  |  |  |  |
| 7 | motor electric cod 45.10057-220-240/380-415 V; 50/60 Hz; 0,55 Kw | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata. In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: conform solicitarii din Anexa nr 1 Adresa de livrare : CTE Vest, Bd Timisoara 106, sect 6, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10% din val.contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la PIF, 18 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)