FISA DE OFERTA

ptr.

LN3-Reparaţie hidroizolatie constructie Statia Baterii 3-220Vc.c. CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

ANEXA 1: 	NOMENCLATORUL LUCRARILOR

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I – STATIA BATERII 3, 220Vc.C, NR.INV.33048 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Desfacere hidroizolatie veche | mp | 230 |  |  |  |  |
| 2. | Demontare sort din tabla zincata grosime 0,5 mm, 200x50 mm | ml | 83 |  |  |  |  |
| 3. | Desfacere sapa grosime 2 cm planseu | mp | 230 |  |  |  |  |
| 4. | Turnat sapa grosime 2 cm | mp | 230 |  |  |  |  |
| 5. | Aplicare strat amorsa | mp | 230 |  |  |  |  |
| 6. | Aplicare membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu poliester fara ardezie cu grosimea de 4 mm, flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C (strat suport) | mp | 230 |  |  |  |  |
| 7. | Aplicat strat membrana hidroizolanta bituminoasa cu protectie UV, armata cu poliester sudabila cu ardezie grosime de 5 mm, (5,2 kg/mp) , flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C (strat final) | mp | 230 |  |  |  |  |
| 8. | Aplicat strat bitum (smoala) la incheieturi membrana hidroizolanta | mp | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Demontare jgheab din tabla zincata 0,5 mm - 10x10 cm (18 ml+13 ml) | ml | 31 |  |  |  |  |
| 10. | Demontare aruncator scurgere pentru burlan din tabla de 100 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Demontare carlige pentru jgheaburi | buc | 64 |  |  |  |  |
| 12. | Montare carlige pentru jgheaburi | buc | 64 |  |  |  |  |
| 13. | Montare jgheab din tabla zincata grosime 0,5 mm semirotund D=120mm, cu racord burlan 100 mm si capace laterale (18 ml+13 ml) | ml | 31 |  |  |  |  |
| 14. | Montare aruncator scurgere pentru burlan de 100 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Montare sort din tabla zincata grosime 0,5 mm, 200x50 mm | ml | 83 |  |  |  |  |
| 16. | Demontare panou ferestre 10 mp/buc | buc | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Montare panou ferestre din geam termopan profil Teraplast 4000, alb, grosime geam 24 mm, Low-E + F4, 4 camere, Stotal=10 mp/buc (sau echivalent), 1 ml x10 ml, format de 11 bucati ferestre, 9 fixe si 2 ferestre cu dubla deschidere | buc | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la H=7 m | t | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Montare si demontare schela metalica pentru inaltimea de 7 m | mp | 42 |  |  |  |  |
| 20. | Evacuare si transport deseu tabla la magazie CTE SUD 70 m* | t | 0,27 |  |  |  |  |
| 21. | Evacuare si transport moloz la locul special amenajat (cca 5 m) din CTE SUD | t | 0,6 |  |  |  |  |
| 22. | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

- Pentru intocmirea ofertei tehnice se solicita ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor

solicitate in prezenta anexa.

- *Executantul va executa curatenie la locul de munca si va preda deseurile metalice la depozitul CTE

si gunoiul industrial in incinta CTE la locul indicat de beneficiar.

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I – STATIA BATERII 3, 220Vc.C, NR.INV.33048 |  |  |  |  |  |
| 1. | Amorsa pentru o suprafata de 230 mp |  | * |  |  |
| 2. | Membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu poliester fara ardezie cu grosimea de 4 mm, flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C (strat suport) | mp | 230 |  |  |
| 3. | Membrana hidroizolanta bituminoasa cu protectie UV, armata cu poliester sudabila cu ardezie grosime de 5 mm, (5,2 kg/mp), flexibilitate la rece -10°C, stabilitate la cald 120°C (strat final) | mp | 230 |  |  |
| 4. | Bitum (smoala)* pentru o suprafata de 2 mp | kg | * |  |  |
| 5. | Carlige pentru jgheaburi | buc | 38 |  |  |
| 6. | Jgheab semirotund din tabla zincata 0,5 mm- D=120mm, cu racord burlan 100 mm si capace laterale (18 ml+13 ml) | ml | 31 |  |  |
| 7. | Aruncator scurgere pentru burlan de 100 mm | buc | 2 |  |  |
| 8. | Sort din tabla grosime 0,5 mm, 200x50 mm | ml | 83 |  |  |
| 9. | Panou ferestre din geam termopan profil Teraplast 4000 sau echivalent, alb, grosime geam 24 mm, Low-E + F4, 4 camere, Stotal= 10 mp/buc sau echivalent, 1 ml x10 ml, format din 11 bucati ferestre, 9 fixe si 2 ferestre cu dubla deschidere | buc | 2 |  |  |
| 10. | Sapa M100 grosime 2 cm | mc | 4,6 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

NOTA:

1.Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa 2) va fi inclusa in valoarea

lucrarilor aferente din Anexa 1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala

a lucrarii.

2.Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

3.*Cantitatile de amorsa, bitum ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii, se calculeaza functie de

consumurile impuse de producatorul materialelor respective (se vor completa coloanele 3 si 4 la

aceste pozitii).

4. Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3. Pentru intocmirea ofertei tehnice se solicita ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1. 4. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor necesare prezentate in anexa nr.2. 5. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 6. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 7. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu modificarile completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat □ 7.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: 29 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Sud – Str.Releului nr.2-4, Sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie) - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie) | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                …………..………..…………