FISA DE OFERTA

Etalonari ale mijloacelor de de masurare a temperaturii - termorezistente si termocupluri - din dotarea centralelor termoelectrice din Bucuresti

DENUMIRE PRESTATOR………………………………………………………………………………………………….

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | LOT 1 – Etalonari termorezistente |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Termorezistenta | buc | 77 |  |  |  |  |
| 1.2 | Termorezistenta cu adaptor incorporat | buc | 30 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LOT 2 – Etalonari termocupluri |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Termocuplu | buc | 42 |  |  |  |  |
| 2.2 | Termocuplu cu adaptor incorporat | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL(LOT1+LOT2) |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Termenul de prestare: Etalonarea va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare | Acceptat □ Neacceptat □ |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor |  | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)