FISA DE OFERTA

Electropompa dozatoare sulfat feros SEKO – CTE Bucuresti SUD

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electropompa dozatoare sulfat feros SEKO, Kosmo model MM2/179G21E4000 sau echivalent , cu un singur cap de dozare, cu caracteristicile d = 2300l/h ; P = 1,1 kW, H = 56 m, 1440rot/ min, cu flansa de aspiratie si refulare 40/32 | ans | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Se vor prezenta fisele tehnice ale produsului ofertat, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, materialele folosite, definirea partilor componente, etc) orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata. In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produsului ofertat. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, este fabricat în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit beneficiar Termen de livrare: 60 zile Adresa de livrare : CTE SUD, Str Releului 2B, sect 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produsului livrat: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la PIF, 18 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)