FISA DE OFERTA

ptr.

LN 3 – Refacere izolatii termice circuite TA nr. 4 - CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

ANEXA 1 : 	NOMENCLATORUL LUCRARILOR

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Montare vata minerala SPS1, grosime 100 mm pe portiuni drepte | mp | 349 |  |  |  |  |
| 2. | Montare vata minerala pe coturi | mp | 44 |  |  |  |  |
| 3. | Montare tabla zincata 0,5 mm portiuni drepte | mp | 572 |  |  |  |  |
| 4. | Montare tabla zincata 0,5 mm portiuni coturi | mp | 44 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

La elaborarea ofertei financiare se va tine cont de valoarea estimata a contractului fara valoarea materialelor de baza asigurate de beneficiar (48.889,40 lei, fara TVA), conf.Anexei nr.3.

Analiza ofertelor financiare se va face prin raportare la urmatoarea valoare: 110.169,33 lei, fara TVA. Contractul care va fi atribuit nu va include valoarea materialelor asigurate de beneficiar.

ANEXA 2 : LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | NU ESTE CAZUL |  |  |  |  |

NOTA : Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

ANEXA 3 : LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE BENEFICIAR NR. CRT.; DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ; UM; CANTITATE. 1; 2; 3; 4. 1.; Saltele vata minerala 100 mm SPS1, densitate 120 kg/mc; mp; 393. 2.; Tabla zincata grosime 0,5 mm; mp; 616.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica se vor prezenta detalii privind modul de respectare a conditiilor impuse de beneficiar. 4. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa nr.2. 5. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 6. In cadrul ofertei tehnice se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a executiei lucrarilor si garantia tehnica ofertata. 7. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat □ 7.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : 12 luni de la procesul verbal de terminare lucrari | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie : 30 zile de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie : a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti, CTE Bucuresti Sud - Str.Releului nr.2-4, Sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel : - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ………………………………………………………………...………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                …………..………..……….……