FISA DE OFERTA

Robinete

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. ctr. | DENUMIRE PRODUS/ caracteristici | U/M | Cantitate CTE SUD | Cantitate CTE Groz | Cantitate totala ELCEN | Fisa tehnica | Preţ (lei fara TVA) |  | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Unitar | Total |  |  |
| LOT 1 – Robinete clapa fluture cauciucate (wafer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dn 125 /Pn 10 /Tn 50 | buc | 3 | 0 | 3 | 28 RFCC conform anexa la caietul de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Dn 150 /Pn 10 /Tn 50 | buc | 5 | 0 | 5 | 28 RFCC conform anexa la caietul de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Dn 200 /Pn 10 /Tn 50 | buc | 6 | 0 | 6 | 28 RFCC conform anexa la caietul de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Dn 250 /Pn 10 /Tn 50 | buc | 5 | 0 | 5 | 28 RFCC conform anexa la caietul de sarcini |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 1 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 – Robinete clapa fluture necauciucate (wafer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dn 125 /Pn 10 /Tn 50 | buc | 3 | 0 | 3 | 27 RCF conform anexa la caietul de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Dn 150 /Pn 10 /Tn 50 | buc | 5 | 0 | 5 | 27 RCF conform anexa la caietul de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Dn 200 /Pn 10 /Tn 50 | buc | 6 | 0 | 6 | 27 RCF conform anexa la caietul de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Dn 250 /Pn 10 /Tn 50 | buc | 5 | 0 | 5 | 27 RCF conform anexa la caietul de sarcini |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 2 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 – Robinete de inchidere pe punte cauciucate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dn 80 /Pn 10 /Tn 50 | buc | 5 | 4 | 9 | 36 IP conform anexa la caietul de sarcini |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 3 (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷3) lei (fara T.V.A) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Termenul de livrare pentru produsele  care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de 60 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In anexa 1 a Caietului de sarcini, sunt prezentate caracteristicile tehnice de baza precum si in continutul fiselor tehnice anexe. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Cuantum garanţie:5% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a ) virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata contractului (acolo unde este prevazuta in CS) / termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau - prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunerea la casierie |
| Livrare: franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE Grozavesti – Splaiul Independentei, nr. 229,sector 6 ,Bucuresti - CTE Bucuresti Sud – str.Releului nr.2 ,sector 3, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

…………………………………………………………………………………………………………………

( semnatura autorizata)