FISA DE OFERTA

Butelii gaze speciale

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Heliu; volum 50 l/butelie | Buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Gaz calibrare CEMS volum 10 l/butelie Componenta Monoxid de carbon -193mg/nm3 Oxid nitric -367mg/nm3 Dioxid de sulf -1518 mg/nm3 Dioxid de azot <= 5mg/nm3 Azot restul. | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Gaz cromatograf exteriorul cladirii; volum 10 l/butelie Componenta Hexan - 254 ppm; Isopentan 0.0505% ; N- Pentan -0.1000% ; Dimetilpropan 2.2- 0.0498% ; Butan 166ppm; Isobutan255ppm ; Propan 0.1060% ; Etan 253ppm ; CO2 1.670%; Azot 1.600% ; Rest metan. | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Gaz cromatograf sala compresorului; volum 10 l/butelie Componenta N-Butan 165ppm; CO2- 1.56%; Etan-0.22%; N-Hexan 251ppm; Izobutan 251ppm; Isopentan 0.05%; Neopentan 0.055; Azot 1.65; n-Pentan 0.05% ; Propan 0.1% ; Rest metan. | Buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Propunerea tehnica insotita de specificatiile tehnice ale produselor ofertate care dovedesc respectarea cerintelor tehnice minime din caietul de sarcini; Se vor prezenta fişele cu datele de securitate ale produselor care fac obiectul achiziţiei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul va prezenta dovezi care să ateste că producătorul declarat în ofertă are implementat şi certificat un sistem de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001/2018 – se accepta dovezi emise de organisme acreditate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenede livrare : - Pozitia 1(Anexa 1 a Caietului de sarcini) Heliu 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti - Pozitia 2 (Anexa 1 a Caietului de sarcini) Gaz calibrare CEMS 45 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti - Pozitia 3 (Anexa 1 a Caietul de sarcini) Gaz cromatograf exteriorul cladirii si pozitia 4 Gaz cromatograf sala compresorului – 18 saptamani de la semnarea contractului de catre ambele parti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantii: - garanţia tehnică solicitată (termenul de stabilitate) este de 24 luni de la livrare, iar pentru serviciile efectuate este de 6 luni de la receptie. |  |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: - Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Vest, B-dul Timisoara nr. 106, sector 6, în intervalul orar 7-15 în zilele lucratoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)