FISA DE OFERTA

Piese de schimb pentru pompele de la CTE Progresu si CTE Sud

Denumire Furnizor: …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 | Piese de schimb pompe tip RDN 200-150-250, Q=250 mc/h, H=56mca, P=75kw, n=3000 rot/min (pompe apă decarbonatată şi dedurizată) – CTE Progresu |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Ansamblu rotoric (cu rotor din FC 250 şi arbore din OL 50 1K) | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | 1.2. Labirinţi de etanşare carcasă - rotor, material FC 250 | buc | 6 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.2 | Pompa RDP 200/150/600 - CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Rotor pompa | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.2. Arbore | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.3. Bucsa strangere | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.3 | Pompa Lotru 65 - CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Ax pompa | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 3.2. Palet (Rotor) pompa EN-GJL-200 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 3.3. Bucsa uzura pompa | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT nr.3 |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.4 | Pompa Lotru 80-65-200 (Debit: 60mc/h; Href:46m ca; Pel: 15kw; n:2950rot/min) – CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Ax pompa | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | 4.2. Palet (Rotor) pompa EN-GJL-200 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | 4.3. Bucsa uzura pompa | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | 4.4. Corp pompa | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT nr.4 |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.5 | Pompa Lotru 100-80-200 ( Debit:65mc/h; Href:54m ca; Pel:18,6kw; n:2950rot/min – CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Ax pompa 20Cr130 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 5.2. Palet (Rotor) pompa EN-GJL-200 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 5.3. Bucsa uzura pompa | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | 5.4. Corp pompa | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT nr.5 |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.6 | Pompa Lotru 125-100-210 ( Debit:180mc/h; Href:50m ca; Pel:35kw; n:3000rot/min) – CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Ax pompa 20Cr130 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | 6.2. Palet (Rotor) pompa EN-GJL-200 | buc | 5 |  |  |  |  |
|  | 6.3. Bucsa uzura pompa EN-GJL-200 | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | 6.4. Corp pompa | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT nr.6 |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.7 | Ep transvazare solutie FeSO4 NC-80-50-315 - CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Arbore cu piulita-material 10TiNiCr180311 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 7.2. Rotor pompă material Gx5CrNiM0 19-11-2 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 7.3. Bucsa etansare, material 10TiNiCr180 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 7.4. Bucsa strangere 91102-01-26-02-00 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 7.5. Corp lagar | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT nr.7 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, coduri de producator, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata. In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit beneficiar Termen de livrare: conform Anexa 1 la caietul de sarcini si anume: - Lot 1 - 90 zile calendaristice de la data perfectarii contractului - Lot 2 - 120 zile calendaristice de la data perfectarii contractului - Lot 3 - 120 zile calendaristice de la data perfectarii contractului - Lot 4 - 120 zile calendaristice de la data perfectarii contractului - Lot 5 - 120 zile calendaristice de la data perfectarii contractului - Lot 6 - 120 zile calendaristice de la data perfectarii contractului - Lot 7 - 120 zile calendaristice de la data perfectarii contractului Adresa de livrare : - CTE Sud - Str. Releului nr. 2-4, sector 3, Bucuresti si - CTE Progresu – Str. Pogoanelor nr. 1, sector 4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la PIF, 18 luni de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)