FISA DE OFERTA

- pentru

LN 3 – Reparatie convertizor de frecventa tip VACON aferent

ventilator aer - CAF nr. 4 din CTE Bucuresti Sud

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………............................

LISTA DE CANTITATI DE SERVICII

| NR CRT | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTI TATE | PRET (lei fara TVA:) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | Reparatie convertizor de frecventa tipVACON NXS00725A2H0SSSA1A3 (seria S/N 10568645) aferent ventilator aer - CAF nr.4, cu inlocuire componente defecte: placa IGBT -1 buc., condensatori – 5 buc. si verificari tensiuni, reparat trasee intrerupte, verificare la nivel de componente, curatat Verificare finala convertizor de frecventa si probe cu motorul cuplat, care se vor executa la sediul firmei specializate. | buc | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Punere in functiune convertizor | buc | 1 |  |  |  |  |
| Nota: Transportul dus / intors la / de la sediul firmei specializate in vederea reparatiei, intra in sarcina prestatorului., |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total valoare lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |

Nota : Valoarea pieselor de schimb asigurate de prestator in Anexa nr.2 este inclusa in pretul serviciilor

LISTA  MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE PRESTATOR

| Nr. Crt | Denumire materiale | UM | CANTITATE | Pret unitar (lei fara TVA ) | Pret total ( lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Placa IGBT | buc | 1 |  |  |
| 2 | Condensatori | buc | 5 |  |  |
|  | Total valoare lei (fara TVA): |  |  |  |  |

NOTA:  toate materialele marunte vor fi asigurare de prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/ editia in vigoare. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 3.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Se vor prezenta fisele tehnice ale serviciilor prestate, fise de masuratori, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a serviciilor prestate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa nr. 1si asigurarea materialelor prezentate in Anexa nr. 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantia tehnica: 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune ,intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Garantia de buna executie: 10% Mod de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunerea la casierie |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Recepţia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor ; - receptia la punerea in functiune ; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de finalizare a prestarii serviciilor : este de 60 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: Bucureşti CTE BUCURESTI SUD : Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

- ……………………….

(semnatura autorizata)