FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR:……………………………………………………………

| LOT | DENUMIREA PRODUSULUI | UM | CANTITATE | Pret lei fara TVA |  | Producator | Termen livrare (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar | total |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Teava otel laminata la cald, pt instalatii DN15mm, 1/2", 21.3x2.6mm, material P235 TR1, TIP IMBINARE SUDARE/FILETARE, 1,2 kg/ml | ml | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Teava otel laminata la cald, pt instalatii Dn20mm, 3/4", 26.9x2.6mm, material P235 TR1, TIP IMBINARE SUDARE/FILETARE, 1,6 kg/ml | ml | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Teava otel laminata la cald, pt instalatii Dn25mm, 1", 33.7x3.2mm, material P235 TR1, TIP IMBINARE SUDARE/FILETARE, 2,37 kg/ml | ml | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Teava otel laminata la cald, pt instalatii Dn32mm, 1 1/4", 42.4x3.2mm, material P235 TR1, TIP IMBINARE SUDARE/FILETARE, 3,1 kg/ml | ml | 180 |  |  |  |  |
| 5 | Teava otel laminata la cald, pt instalatii Dn 40mm, 1 1/2", 48.3x3.2mm, material P235 TR1, TIP IMBINARE SUDARE/FILETARE, 3,57 kg/ml | ml | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Teava otel laminata la cald, pt instalatii Dn 50mm, 2", 60.3x3.6mm, material P235 TR1, TIP IMBINARE SUDARE/FILETARE, 4,9 kg/ml | ml | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Teava otel laminata la cald, pt instalatii Dn 65mm, 2 1/2", 76.1x3.6mm, material P235 TR1, TIP IMBINARE SUDARE/FILETARE, 6,17 kg/ml | ml | 66 |  |  |  |  |
| TOTAL lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |

(*) 7 zile lucratoare de la perfectarea contractului

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti - CTE Bucuresti Sud str.Releului nr.2, sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)