FISA DE OFERTA

ptr.

LN1 – Intretinere si verificari profilactice la instalatia de masurare a indicilor chimici din circuitul de apa-abur aferenta meselor de probe din cadrul CTE Progresu

DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………

ANEXA 1: 	NOMENCLATORUL SERVICIILOR

| NR. CRT. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. | SERVICII |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Analizor silice tip COPRA SILICA-SWAN (Elvetia) = 7 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 34 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Analizor on line hidrazina tip FAM HYDRAZINA-SWAN (Elvetia) = 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 3 |  |  |  |  |
| 3. | ph-metru tip FAM POWER-SWAN (Elvetia) = 5 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 24 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 17 |  |  |  |  |
| 4. | Conductometru tip FAM POWERCON-SWAN (Elvetia) = 17 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 72 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 53 |  |  |  |  |
| 5. | Oxigenometru FAM OXYTRACE-SWAN (Elvetia) = 7 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 28 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 21 |  |  |  |  |
| 6. | Analizor sodiu tip FAM SOLO SODIUM- SWAN (Elvetia) = 2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Durometru tip AQUACON IOTRONIC (Germania) = 2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 8. | Sistem de conditionare probe SENTRY SL 200L-SL200H (SUA) =11 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, diagnoza defectiuni, inlocuire piese defecte ( | buc | 44 |  |  |  |  |
| 9. | Sistem de conditionare probe Dr. Thiedig (Germania) =4 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, diagnoza defectiuni, inlocuire piese defecte | buc | 16 |  |  |  |  |
| B. | INLOCUIRE MATERIALE CONSUMABILE SI PIESE DE SCHIMB |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Inlocuire materiale consumabile si piese de schimb (conform Anexa 2) |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR CONSUMABILE SI A PIESELOR DE SCHIMB ASIGURATE DE PRESTATOR

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Analizor sodiu tip FAM SOLO SODIUM- SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |
| 1.1. | Solutie etalon 1000 ppm Na, cod A-85.141.400 | fl. 100 ml | 2 |  |  |
| 2 | Analizor silice tip COPRA SILICA-SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |
| 2.1. | Rasina cationica grad Nuclear pentru functie BLANK | buc | 2 |  |  |
| 2.2. | Solutie etalon 100 ppm SiO2 | fl. 100 ml | 2 |  |  |
| 2.3. | kit pompa peristaltica | buc | 4 |  |  |
| 3 | Oxigenometru FAM OXYTRACE-SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |
| 3.1. | Set garnituri cu solutii IALK 50 ml | buc | 3 |  |  |
| 4 | Durometru tip AQUACON IOTRONIC (Germania) |  |  |  |  |
| 4.1. | Reactiv RHB 2300 | fl. 500 ml | 2 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa 1 si asigurarea materialelor prezentate in Anexa 2. 4. In cadrul ofertei tehnice se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: conform cerinte caiet de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: 365 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, dar nu inainte de data de 31.01.2023. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Progresu – Str. Pogoanelor nr.1A, Sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea fiecarei interventii prin incheierea procesului verbal de confirmare si receptie la terminarea serviciilor – Anexa nr.4 - receptia la terminarea prestarii serviciilor (la expirarea duratei contractului) | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

PRESTATOR                                                                                                                …………..………..…………