- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- Contactori electrici

- DENUMIRE FURNIZOR  ......……………………………..................…………………....................

| NR. CRT. | Denumire produs, caracteristici | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Contactori tripolari DILM12-10(230V50HZ) cu contacte auxiliare 1ND+1NI | buc | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Contactori tripolari DILM 25-10(230V50HZ)cu contacte auxiliare 1ND+1NI | buc | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Contactori tripolari DILM 40(230V50HZ) - cu contacte auxiliare CA; 1ND + 1NI | buc | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Contactori tripolari DILM 65(230V50HZ) - cu contacte auxiliare CA; 1ND + 1NI | buc | 13 |  |  |  |  |
| 5 | Contactori tripolari DILM 95(230V50HZ) - cu contacte auxiliare CA; 1ND + 1NI | buc | 14 |  |  |  |  |
| 6 | Contactori tripolari DILM115(230V50HZ) - cu contacte auxiliare CA; 1ND + 1NI | buc | 13 |  |  |  |  |
| 7 | Contactori tripolari DILM150(230V50HZ) cu contacte auxiliare CA: 1ND + 1NI | buc | 15 |  |  |  |  |
| 8 | Contactor tripolari AC 3 DILM 250/22 (220 – 240V50) contacte auxiliare CA; 1ND + 1NI | buc | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Contactor tripolar AC 3 DILM 300/22(220 – 240V50HZ) Ic =300 A. P=160kW. Un=380/400 V. contacte auxiliare 1ND + 1NI | buc | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Contactor tripolar DIL EM-10 (24Vca/50HZ). contacte auxiliare 1ND | buc | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Contactor trifazat In= 40A ;Un=380V; tensiune comand.bob.=230Vca. Contacte auxiliare. detasabile montaj pe sina | buc | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Contactor trifazat In= 100A ;Un=400V;Uc=230Vca; tensiune comand.bob.=230Vca. Contacte auxiliare. detasabile montaj pe sina | buc | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Contactor trifazat RG In= 400A ;Un=1000V; tensiune comand.bob.=400Vca. Contacte auxiliare. detasabile | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Contactor trifazat RG In= 250A ;Un=1000V; tensiune comand.bob.=400Vca. Contacte auxiliare. detasabile | buc | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Contactor trifazat In= 125A ;Un=1000V; tensiune comand.bob.Uc=230/400Vca. Contacte auxiliare. detasabile | buc | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Contactor trifazat In= 63A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400Vca. Contacte auxiliare 2ND+2NI. detasabile | buc | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Contactor trifazat In= 32A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400Vca. Contacte auxiliare 2ND+2NI. detasabile | buc | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Contactor trifazat In= 25A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400Vca. Contacte auxiliare 2ND+2NI. detasabile | buc | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Contactor trifazat In= 16A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400Vca. Contacte auxiliare 2ND+2NI. detasabile | buc | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Contactori 0.4 TCA 10 A- 4006 | buc | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Contactori 0.4 TCA 100 A- 4025 | buc | 30 |  |  |  |  |
| 22 | Contactori 0.4 TCA 32 A- 4010 | buc | 35 |  |  |  |  |
| 23 | Contactori 0.4 TCA 40 A- 4015 | buc | 20 |  |  |  |  |
| 24 | Contactori 10A . 2 contacte NI si 2ND. bobina 220Vca | buc | 30 |  |  |  |  |
| 25 | Contactori 125A . 2 contacte NI si 2ND. bobina 220Vca | buc | 6 |  |  |  |  |
| 26 | Contactori 16A . 2 contacte NI si 2ND. bobina 220Vca | buc | 20 |  |  |  |  |
| 27 | Contactori 250A . 2 contacte NI si 2ND. bobina 220Vca | buc | 4 |  |  |  |  |
| 28 | Contactori 40A . 2 contacte NI si 2ND. bobina 220Vca | buc | 30 |  |  |  |  |
| 29 | Contactori 63A . 2 contacte NI si 2ND. bobina 220Vca | buc | 8 |  |  |  |  |
| 30 | Contactori Moller 220Vca DL ER -22 - G | buc | 20 |  |  |  |  |
| 31 | Contactori Moller 24Vcc DL ER -22 - G | buc | 20 |  |  |  |  |
| 32 | Contactor 65 A. 3P. bobina 220V c.a.. 2ND + 2NI | buc | 6 |  |  |  |  |
| 33 | Contactor 80 A. 3P. bobina 220V c.a.. 2ND + 2NI | buc | 4 |  |  |  |  |
| 34 | Contactor 125 A. 3P. bobina 220V c.a.. 2ND + 2NI | buc | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Termenul de livrare este de 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică : Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească că produsele ofertate îndeplinesc toate condiţiile tehnice descrise la capitolul anterior. -În oferta tehnică, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr.1. -În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. - Se vor prezenta in mod obligatoriu fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, desene (secţiuni, cote de gabarit, definirea parţilor componente, etc), informatii legate de conditiile de depozitare, transport si orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate -Propunerea tehnică va include o declaraţie pe propria răspundere că produsele ce vor fi furnizate sunt noi şi de prim montaj - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO9001 - Editie in vigoare, sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent Propunerea Tehnică va include toată documentaţia tehnică in limba romana din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor tehnice solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini si Anexele la caietul de Sarcini. Propunerea Tehnică care conţine abateri de la cerinţele tehnice solicitate în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Garanţia tehnică solicitată pentru produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de minim 12 luni de la livrarea produselor. Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data receptiei cantitative sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval egal cu numarul de zile dupa stingerea cauzei care a generat amanarea. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrarea produselor se face franco - depozit achizitor, la depozitele din CTE-urile ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA (plata transportului va fi inclusă în preţul produselor). Adresele depozitelor unde se livrează produsele sunt: CTE BUCUREŞTI SUD - str.Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti; CTE BUCUREŞTI VEST - B-dul Timişoara nr.106, Sector 6, Bucureşti; CTE PROGRESU - Str. Pogoanelor, nr.1A, sector 4, Bucureşti; CTE GROZĂVEŞTI - Splaiul Independenţei nr.229, Sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - avizul de însoţire a mărfii (dacă este cazul); - factura fiscala; - certificatul de origine (dacă este cazul); - certificatul de inspecţie (dacă este cazul); - certificatul de calitate; - declaraţia de conformitate tip CE; - certificatul de garanţie tehnică; - documente de transport (daca este cazul); - daca este cazul, cărţi tehnice şi alte documentaţii şi instrucţiuni de conservare, depozitare, manipulare, exploatare, întreţinere şi reparare emise de furnizor pe care achizitorul trebuie să le respecte pentru a nu aduce prejudicii produselor livrate din necunoaşterea lor, în limba română; - documentatie tehnică a produsului, redactată în limba română; - orice alt document reclamat de legislatia in vigoare privind insotirea transportului. Nu vor fi receptionate si se vor returna furnizorului produsele care nu au marcaj CE conform reglementarilor legale in vigoare privind evaluarea conformitatii produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII: ………………………………………………………………………..

- FURNIZOR

- …………...…………….

- (semnătura autorizată)