- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,, LN 3- Magistrala 1 si 2 de gaze naturale –Lucrari premergatoare in vederea reviziei de 10 ani -refacere protectie anticoroziva  si vopsitorie - CTE Bucuresti SUD’’

DENUMIRE  EXECUTANT:………………………………………………………………

| NR crt. | DENUMIREA LUCRĂRILOR |  | UM |  | CANTI TATE |  | PRET ( LEI ) |  |  |  | Din care |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL |  | Contractant general |  | Subcontrac-tant |  |
| 0. | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. |  | Montare si demontare schela metalica/utilizarea unei platforme de ridicat/nacela sau alpinisti utilitari necesar realizarii lucrarilor de vopsitorie.Lungimea totala a conductelor aferente magistralelor de gaze este de cca. 2000 ml.Diametrul conductelor variaza de la 1200 la 600 mm.Inaltimea de la sol variaza de la 2 m la 10 m. |  | ans |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Curatarea mecanica cu perie de alama a suprafetelor conductelor aferente magistralelor de gaz in vederea vopsirii. |  | mp |  | 5120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Vopsire in doua straturi a suprafetelor curatate ale conductelor de alimentare cu gaze ,cu vopsea galbena inhibitoare de rugina. |  | mp |  | 5120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA:Schela/nacela/platforma de ridicat sau alpinistii utilitari vor fi asigurate de executant.La terminarea lucrarilor schela/platforma/nacela va fi recuperata de executant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toate materialele de baza (vopsea ,diluant) si marunte necesare executarii lucrarilor vor fi asigurate de catre executant.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din caietul de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate ;SREN ISO 9001, editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Executantul trebuie sa supuna spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina şi cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalaţiile atat ale beneficiarului cat si ale executantului, etc, dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Executantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la protectia muncii : (Legea protectiei muncii nr.319/2006; normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Garantia tehnica: 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Garantie buna executie: 10% din pretul contractului. Mod de constituire: a)virament bancar; b)instrument de garantare emis în condiţiile legii astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: – fie de o societate de asigurari care deţine autorizaţie de funcţionare emisa în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisa în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de o societate de asigurari dintr-un stat terţ printr-o sucursala autorizata în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termen de executie :contractantul va finaliza executia in termen de 60 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens.In cazul existentei de conditii meteorologice nefavorabile pentru operatia de curatare mecanica cu peria de alama respectiv vopsire se va intrerupe executia lucrarii si se va relua atunci cand vremea o va permite. | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Adresa executie lucrari: Bucureşti. CTE Bucuresti Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor : | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni). |

OBSERVATII : Daca este cazul

…………………………………………………………………………………………………

- EXECUTANT

- ……………………….

(semnatura autorizata)