FISA DE OFERTA

Materiale pentru reparatia instalatiei de iluminat lucru Cazan 2 - CTE SUDDENUMIRE

OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr crt | DENUMIREA PRODUS | UM (buc) | Cantitate | PRET UNITAR (lei, fara TVA/ buc.) |  | PRET TOTAL (lei, fara TVA) | PRODUCĂTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CORP ILUM. ANTIEX cu LED 230v/50 Hz, 55w, IP 54, echipat complet | buc | 25 |  |  |  |  |
| TOTAL Lot 1 ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DOZE antiex Un=500v, In=25A, IP54, 4 presetupe | buc | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Cablu CYAbY-F 5x2, 5mmp | ml | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Cablu CYAbY-F 3x2, 5mmp | ml | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Tub copex metalic D=19-25mm | ml | 800 |  |  |  |  |
| 5 | Bec LED 17,5w, E27, 2500Im | buc | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Fasung ceramic E27 | buc | 40 |  |  |  |  |
| TOTAL lot 2 ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Propunerea tehnica insotita de specificatiile tehnice ale produselor ofertate care dovedesc respectarea cerintelor tehnice din caietul de sarcini; - Documentele emise în altă limbă decât româna vor fi în mod obligatoriu însoţite de traducerile în limba română. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent; | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenede livrare : 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantii: - garanţia tehnică solicitată (termenul de stabilitate) este de 12 luni de la livrarea produselor. |  |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Bucuresti SUD Str.Releului nr. 2B Secor 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)