FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIREA PRODUSULUI | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kit pompa dozare SERA tip RF 409.2-12k Componenta kit: - Ventil dublu de aspiratie DN 8 G3/4” ; 1.4571/1.4401/EPDM ; 1 buc/set (2 buc) - Ventil dublu de presiune DN 8 G3/4” ; 1.4571/1.4401/EPDM ; 1 buc/set (2 buc) - Set fixare membrana PU; Art.nr.90046507 ; 1 buc/set (2 buc) - Membrana de protectie CR , d 64 x 3 ; 1 buc/set (2 buc) - Set piese piston d = 14; Art.nr.90046521 ; 1 buc/set (2 buc) | buc | 2 |  |  |  |
| TOTAL LEI fara TVA |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu OP la 30 zile calendaristice dupa receptionarea produselor si inregistrarea facturii la achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare : CTE Vest - Bd Timisoara , Nr.106, Sector 6 Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII…………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)