FISA DE OFERTA

pentru

Kit pompa dozare SERA tip C408.1-7,0e

Denumire Furnizor: …………………………………

| Nr. | Denumirea produsului | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1. | Kit reparatie pompa dozare SERA tip C408.1-7,0e Componenta kit: • Set ventile PP-GFK DN5 (ventil de aspiratie + refulare; nr.art.90004909 ; 1 buc/set ( 6 buc / comanda) • Membrana de lucru PTFE- caserat; d = 36 mm; 1 buc/set ( 6 buc / comanda) • Set fixare membrana PU; Art.nr.90037372 ; 1 buc/set ( 6 buc / comanda) | buc | 6 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme că produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform oricarui standard de calitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Produsele furnizate trebuie să corespundă cerinţelor din standardele în vigoare, iar furnizorul va respecta la ofertare şi livrare dimensiunea şi cantitatea stabilită pentru fiecare reper de produs din anexa caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 30 zile lucratoare de la comanda ferma | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu OP la 30 zile calendaristice de la data livrarii produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda ferma | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare : CTE Vest - Bd Timisoara , Nr.106, Sector 6 Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model comanda propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………

FURNIZOR

…………………………..

(semnatura autorizata)