FISA DE OFERTA

ptr.

LN2.2 – Reparare excitatie statica proprie Generator nr.4-TA nr.4 din CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………

ANEXA 1: 	LISTA DE CANTITATI DE SERVICII

| NR. CRT. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Demontare si montare tiristoare de putere (include pasta transfer caldura tiristor-radiator) | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Demontare si montare sigurante ultrarapide | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Demontare si montare condensatori aferenti tiristoarelor | Buc | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Verificare, curatare radiatoar tiristoare aferente excitatiei | Buc | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Inlocuire pasta transfer caldura tiristor-radiator | Set | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Verificare strangere tiristor-radiator si contacte electrice (galvanice) aferente circuitelor de forta a tiristoarelor | Set | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Probe si PIF | Buc | 1 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR de baza ASIGURATE DE PRESTATOR

| NR. CRT. | MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Condensator | Buc | 6 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

ANEXA 3: LISTA MATERIALELOR de baza ASIGURATE DE BENEFICIAR nr. crt.; MATERIALE DE BAZĂ; UM; CANTITATE. 1; 2; 3; 4. 1.; Tiristor de putere; Buc; 2. 2.; Siguranta ultrarapida; Buc; 2. Nota: Valoarea materialelor de baza asigurate de prestator (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea serviciilor mentionate in Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a serviciilor.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa 1 si asigurarea materialelor prezentate in Anexa 2. 4. In cadrul ofertei tehnice se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. 5. Se vor prezenta fisele tehnice ale serviciilor prestate, fise de masuratori, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a serviciilor prestate. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : Conform cerinte caiet de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie : 40 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : Conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 5% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie : a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti, CTE Bucuresti Sud – Str.Releului nr.2, Sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face astfel : - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

PRESTATOR                                                                                                                …………..………..…………