FISA DE OFERTA

pentru

Sigurante fuzibile –CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produse | UM | Cantitate | Pret unitar (lei faraTVA) | TOTAL Valoare estimata (lei faraTVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sigurante fuzibile DII - 10 A | buc. | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Sigurante fuzibile DII - 16 A | buc. | 125 |  |  |  |  |
| 3. | Sigurante fuzibile DII - 20 A | buc. | 125 |  |  |  |  |
| 4. | Sigurante fuzibile DII - 25 A | buc. | 100 |  |  |  |  |
| 5. | Sigurante fuzibile DII - 35 A | buc. | 32 |  |  |  |  |
| 6. | Sigurante fuzibile DII - 50 A | buc. | 32 |  |  |  |  |
| 7. | Sigurante fuzibile DII - 63 A | buc. | 32 |  |  |  |  |
| 8. | Capace ceramice sigurante fuzibile DII 6-25 A | buc. | 120 |  |  |  |  |
| 9. | Capace ceramice sigurante fuzibile DII 35-65 A | buc. | 60 |  |  |  |  |
| 10. | Sina omega pentru fixare sigurante automate cu sistem de fixare DIN, lungime 1m | buc. | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Siguranta fuzibila cilindrica 10x38 mm 6 A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 12. | Siguranta fuzibila cilindrica 10x38 mm 10A | buc. | 60 |  |  |  |  |
| 13. | Siguranta fuzibila cilindrica 10x38 mm 20A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 14. | Siguranta fuzibila cilindrica 14x51 mm 10A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 15. | Siguranta fuzibila cilindrica 14x51 mm 12A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 16. | Siguranta fuzibila cilindrica 14x51 mm 16A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 17. | Siguranta fuzibila cilindrica 22x58 mm 32A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 18. | Siguranta fuzibila cilindrica 22x58 mm 50A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 19. | Siguranta fuzibila cilindrica 22x58 mm 63A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 30 de zile de la comanda achizitorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: de minim 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu OP la 30 zile calendaristice dupa receptionarea produselor si inregistrarea facturii la achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare : CTE Bucuresti Sud – str. Releului, nr. 2,sector 3 ,Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)