FISA DE OFERTA

pentru

Socluri si sigurante fuzibile si automate –CTE Grozavesti

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produse | UM | Cantitate | Pret unitar (lei faraTVA) | TOTAL Valoare estimata (lei faraTVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Soclu sigurante MPR ceramic, 1p, 160A, grupa/marime 00 (PK00) | buc. | 60 |  |  |  |  |
| 2. | Soclu sigurante MPR ceramic, 1p, 160A, grupa/marime 0 (PK0) | buc. | 45 |  |  |  |  |
| 3. | Soclu sigurante MPR ceramic, 1p, 250A, grupa/marime 1 (PK1) | buc. | 45 |  |  |  |  |
| 4. | Sigurante MPR 63A, grupa/marime 0 | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Sigurante MPR 80A, grupa/marime 0 | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Sigurante MPR 80A, grupa/marime 1 | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Sigurante automate 2A, 1p | buc. | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Sigurante automate 4A, 1p | buc. | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Sigurante automate 6A, 1p | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 10. | Sigurante automate 10A, 1p | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 11. | Sigurante automate 16A, 1p | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 12. | Sigurante automate 25A, 1p | buc. | 30 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT1 lei (fara T.V.A): |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Soclu ceramic complet E16, 1p, pentru sigurante fuzibile tip DI (2-25A) | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Soclu ceramic complet E27, 1p, pentru sigurante fuzibile tip DII (2-25A) | buc. | 90 |  |  |  |  |
| 3. | Soclu ceramic complet E33, 1p, pentru sigurante fuzibile tip DIII (32-63A) | buc. | 60 |  |  |  |  |
| 4. | Siguranta fuzibila tip mignon (DI) 6A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Siguranta fuzibila tip mignon (DI) 10A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Siguranta fuzibila normala (DI) 16A | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Siguranta fuzibila normala (DII) 6A | buc. | 60 |  |  |  |  |
| 8. | Siguranta fuzibila normala (DII) 10A | buc. | 80 |  |  |  |  |
| 9. | Siguranta fuzibila normala (DII) 16A | buc. | 80 |  |  |  |  |
| 10. | Siguranta fuzibila normala (DII) 20A | buc. | 60 |  |  |  |  |
| 11. | Siguranta fuzibila normala (DII) 25A | buc. | 60 |  |  |  |  |
| 12. | Siguranta fuzibila normala (DIII) 35A | buc. | 60 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT2 lei (fara T.V.A): |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷2) lei (fara T.V.A): |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in prêt.

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 30 de zile de la comanda achizitorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: de minim 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu OP lin termen 30 zile de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare : CTE Grozavesti –Splaiul Independenţei nr.229, Sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)