FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) | Producator | Termen livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ansamblu masura debit Greyline sau echivalent fara contact cu apa pentru evitarea depunerii aluviunilor ce tranziteaza conductele aferente instalatiei de analiza cantitativa si calitativa ape uzate deversate la canalizare, racordurile R1 si R2 – CTE Bucuresti Sud Fiecare ansamblu este compus din: 1. Calculator de debit 2. Traductor de nivel RADAR – Fara Contact, pentru Lichide 3. Traductor viteza curgere RADAR pentru lichide | Ans. | 2 |  |  |  |  |
|  | Montare si Punere in Functiune |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc),orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul va prezenta dovezi care să ateste că producătorul declarat în ofertă are implementat şi certificat un sistem de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 in vigoare – se accepta dovezi emise de organisme acreditate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se recomandă vizualizarea in CTE Bucuresti Sud a racordurilor de evacuare pentru respectarea cerintelor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Furnizorul va asigura montajul si PIF. Manopera este inclusa in valoarea ofertei | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 90 zile calendaristice de la semnarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 60 zile calendaristice de la receptia produselor si inregistrarea facturii la achiztior | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate - precizate in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: CTE Sud – Str.releului nr.2-4, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie buna executie:5 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ □ □ □ □ |
| Garantie tehnica: 12 luni de la livrare si PIF pentru produse | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)