FISA DE OFERTA

LN3: Inlocuire conducta apa dedurizata cota +17, Sectia Cazane din CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

ANEXA 1: 	LISTA DE CANTITATI DE  LUCRARI

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| INLOCUIRE TRONSON CONDUCTA COTA 17 M - ZONA CAPAT CCT1 DEGAZOR TERMIC 1,2 ATA 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Desfacere izolatie termica pentru conducta Ø 324 x 8 mm - 40 ml: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - tabla zincata grosime 0,5 mm | mp | 85 |  |  |  |  |
| 1.2 | - saltea vata minerala bazaltica SPS 2, grosime 100 mm | mp | 85 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare teava Ø 324 x 8 mm, P265 GH TCI, OLT 45 | ml | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Confectionare si montare traseu teava Ø 324 x 8 mm, P265 GH TC1, OLT 45 | ml | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Confectionare si montare cot teava Ø 324 x 8 mm la 90 de grade | buc | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Refacere (inclusiv confectie) izolatie termica pentru conducta Ø 324 x 8 mm |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - tabla zincata grosime 0,5 mm | mp | 85 |  |  |  |  |
| 5.2 | - saltea vata minerala bazaltica SPS 2, grosime 100 mm | mp | 85 |  |  |  |  |
| 6 | Montare doua circuite drenaj (teava Ø 28 x 3 mm , OLT 35 - 15 m si RIV DN20 PN25 - 2 buc) | ml | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Montare si demontare schela metalica | mp | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Sortare si transport gunoi (vata minerala) la groapa de gunoi a CTE Bucuresti Sud, conform bon cantar | kg | 1200 |  |  |  |  |
| 9 | Evacuare si transport deseu fier vechi (tabla si teava) la depozitul CTE Bucuresti Sud, conform bon cantar | kg | 340 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

| NOTA1: | Adaosurile tehnologice nu sunt prevazute, ele se vor calcula de catre prestator. |  |
| --- | --- | --- |
| NOTA2: | Conducta este pozata la o inaltime de circa 2,3 m fata de planseul cotei 17. |  |
| NOTA3: | Executantul va asigura si va prelua la finalul lucrarii schela melalica pentru acces in zona de lucru. In pretul unitar din Anexa 1 va fi inclusa valoarea manoperei pentru confectie, montare, demontare. |  |

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tabla zincata grosime 0,5 mm - 40 ml | mp | 85 |  |  |
| 2. | Vata minerala SPS 2 gr. 100 - 40 ml | mp | 85 |  |  |
| 3. | Teava Ø 324 x 8 mm, P265 GH TCI, OLT 45 - 40 ml | ml | 40 |  |  |
| 4. | Cot teava Ø 324 x 8 mm, P265 GH TCI, OLT 45 la 90 de grade | buc | 4 |  |  |
| 5. | Teava Ø 28 x 3 mm, P235 GH, OLT 35 - 15 ml | ml | 15 |  |  |
| 6. | RIV DN20 PN25 | buc | 2 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

NOTA:

Materialele marunte vor fi asigurate in totalitate de executant.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in anexele 1 si 2. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3. In propunerea tehnica se vor prezenta : copii ale autorizatiilor sudorilor ce vor efectua serviciile de sudare pe domeniile de dimensiuni si calitate ale materialelor de baza utilizate, emise de ISCIR si tehnologia de sudura aferenta materialelor din documentatie. 4. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate si asigurarea materialelor solicitate in anexele nr. 1 si nr. 2. 5. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 6. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind durata de executie si garantia tehnica ofertata. 7.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu modificarile completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010). | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat □ 7.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garanţie tehnica este de 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: 21 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Sud – Str.Releului nr.2B, Sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                …………..………..…………

(semnatura autorizata)